附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法供应商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：医用冷敷贴技术参数

1、产品适用范围：适用于乳腺冷敷理疗使用。

2、产品性能结构及组成：

2.1由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成

2.2不含发挥药理学、免疫学或代谢作用的成份

3、规格：按照注册证标准

4、包装要求：独立包装

5、其他：须与我院红外治疗仪（品牌：国科；型号：WH290-II、WH290-I）配套使用。