**附件1：四川省妇幼保健院防雷检测市场调研要求**

**一、设计要求**

**（一）项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院防雷检测市场调研

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区凤凰路

3.区域范围：武侯院区、天府院区、抚琴院区

1. **检测依据和要求**

1.总体原则：参考关于印发《四川省卫生计生行业安全生产标准规范及考核细则（试行）》；

2.相关标准:《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国气象法》医院、学校大型公共场所，每年必须进行防雷检测。检测标准为：建筑物防雷设计规范 GB500057-2010，建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012;建筑物防雷装置测试技术规范GB/t21431-2015，满足国家、地方相关政策要求及相关行业标准和规范；

3.检测要求：根据医院实际情况进行检测、并出具3个院区检测报告；

**（三）、设计单位要求**

1、参与投标的投标人必须具有独立法人资格，

2、具有气象局颁发的“雷电防护装置检测资质-乙级”及以上

3、调研单位有更合理建议，需及时反馈后勤保障部

**三、其他事项**

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

**附件2：报价一览表**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计子项 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 抚琴院区防雷检测 |  |  |  |  |
| 2 | 晋阳院区防雷检测 |  |  |  |  |
| 3 | 天府院区防雷检测 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

**附件3：业绩表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：不限于咨询设计、项目实施类。