**附件:**

**四川省妇幼保健院节水型单位创建调研明细**

一、总体要求：

（1）根据单位具体情况，协助单位完成申报表：

（2）根据单位具体情况指导和协助单位完善相应硬件基础设施相应资料。

1）节水器具硬件资料的收集整理

2）用水计量硬件资料的收集整理

3）中央空调硬件资料的收集整理

4）锅炉硬件资料的收集整理。

5）指导单位按照整改建议开展必要的创建工作，以具实际效果的同时确保创建成果达到要求。

（3）指导和协助单位收集和完善相应规章制度和记录。

1）计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度

2）用水计划实施方案收集和完善

3）用水统计台账收集和完善

4）定期巡护和维修用水设施记录收集和完善

5）节水宣传主题活动、专题培训、讲座等记录的收集和完善

（4）指导和协助单位完善相应统计数据和佐证资料。

 (5)将收集的资料分类整理，确保信息准确性完整性，丰富佐证资料，完成资料汇编初稿。

 (6)按水平衡测试规定完成水平衡测试工作并出具水平衡测试报告。

(7)在测试报告中提出节水措施和节水管理建议。

 (8)依据《四川省公共机构节水型单位建设标准》中“节水宣传”要求和医院需求定制节能宣传电子档方案供医院选用，提供节水培训相关服务。

 (9)可以监测系统实时能耗，以周为单位显示用水总量、周碳排放总量、人均能耗、面积平均能耗，可展示我能单位整体能耗信息，统计各个分项如照明、综合楼等重点能耗，能够让用户全面直观地掌握能耗情况。

**二、资质要求：**

（一）营业执照（经有效年检，副本复印件）、税务证（国、地税副本复印件）、组织机构代码证（经有效年检，副本复印件）或提供三证合一的营业执照（经有效年检，副本复印件）；业务范围应包含本项目相关。

（二）授权委托书（原件）,法定代表人与经办人身份证复印件；

（三）近三年内，参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函原件）；

（四）参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函原件）。