附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

高压系统预防性试验、检测项目招采要求

一、工程概况

1.工程名称：高压系统预防性试验、检测项目

2.工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.工程概况：1.2期配电室电力电缆、6台变压器（含1台630KVA油浸式变压器）。高压柜17组、低压柜47组，绝缘工具，真空断路器，电压/电流表，避雷器的绝缘，耐压试验以及高低配电室设施设备检修维护。

二、工程方案与施工要求

（一）工程要求

1.分段停电检修。（1#市电10KV主供电9831省妇幼开关站，2#市电10KV9871瑞泰锦城开关站和发电机供电）

2.先停主供，低压负载由发电机供电。高压和变压器实施检修测试。

3.停发电机，低压负载由2#市电备供电供电。1.2期低压分段运行交换检修。

4.在整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业。

5.各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证备查或更换的仪表完成安装后，须提供国家3C认证或厂家的合格证备查。。

（二）检测依据

根据《电力设备预防性试验规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》和《继电保护和电网安全自动装置试验方法》，按照规定每年需要对全院高压系统进行一次预防性检修、检测。以便及时发现设备潜在的缺陷或隐患；例如绕组直流电阻、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。

（三）单位要求

1、参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2、具有安全生产许可证

3、具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上

4.本改造项目不接受联合体投标。

（四）服务期限

服务期限为一年.

- 招标限价

招标限价20万/年

（六）投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行竞争性磋商。

2.评审方法

本项目采用院内竞争性磋商，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

评审标准

（满分：100分）

| 序号 | 项 目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质、人员配置、业绩证明（34分） | 项目管理机构评分标准 | （4分） | - 具备输变电工程专业承包贰级或送变电工程专业承包贰级或电力工程施工总承包叁级及以上资质得4 分，本项满分 4分。 |
|  |  | 人员配置 | （10分） | - 具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格 B 证得 3 分；具有中级及以上职称得4分；本项满分 7 分。 - 其他人员：配备施工员得1分、质量员得1分、安全员得1分，本项满分3分。 注：所有人员需提供近6个月投标单位在职社保证明。 |
|  |  | 业绩证明 | （20分） | 最近3年内，具有1个类似项目业绩（电力试验检测或维护）得2分；每增加一个类似项目业绩（电力试验检测或维护）加2分；本项满分为20分。 注：以参选人提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）或扫描件为准。 |
| 2 | 高低压配电电力系统试验检测施工方案、质量保证及服务（39分） | 主要分项施工方法及进度 | （25分） | 对工程项目施工方案与技术措施设置详 尽完善得15-25分；方案编制详细具体、操作性一般得10-14分；方案编制差、操作性差得0-9分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | （5分） | 环境保护管理体系与措施设置详尽完善 优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
|  |  | 安全生产管理体系与文明措施 | （5分） | 安全生产管理体系与文明措施设置详尽完善 优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
|  |  | 服务承诺 | （4分） | 整个过程中，检修人员必须持证挂牌岗，严格按照规程规范作业，并在服务期内，对已检测的设备仪器负责。 |
| 3 | 投标报价（25分） | 投标报价 | （25分） | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×分值 |
| 4 | 比选申请文件规范性(2分) | 其他类 | (2分) | 响应文件制作规范，没有细微偏离差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直到该项值扣完为止。 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

主要表格格式：

四川省妇幼保健院高压系统预防性试验、检测项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压系统预防性试验、检测项目 | 1年 |  |  |  |
| 2 | 配电室更换仪表报价 | 1批 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

项目业绩表

| 项目名称 | 类型 | 竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）