**附件:**

**四川省妇幼保健院液氮监测系统、二氧化碳监测系统及二氧化碳检测仪调研明细**

一、总体要求：

#### 液氮监测系统需求：

1.1无线传输监测数据；

#### 1.2监测点位不少于30个；

1.3可根据要求传输到相关人员手机；

#### 1.4配置工作站，实时监测液氮浓度；

1.5可根据需求增加监测点位；

#### 二氧化碳监测系统

2.1无线传输监测数据；

#### 2.2监测点位不少于5个；

2.3可根据要求传输到相关人员手机；

#### 2.4配置工作站，实时监测二氧化碳浓度；

2.5可根据需求增加监测点位；

#### 二氧化碳检测仪

3.1可检测二氧化碳浓度，精度高

**二、资质要求：**

（一）营业执照（经有效年检，副本复印件）、税务证（国、地税副本复印件）、组织机构代码证（经有效年检，副本复印件）或提供三证合一的营业执照（经有效年检，副本复印件）；业务范围应包含本项目相关。

（二）授权委托书（原件）,法定代表人与经办人身份证复印件；

（三）近三年内，参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函原件）；

（四）参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函原件）。