附件1：

四川省妇幼保健院天府院区IPTV电视、后勤网络和楼控系统设计项目市场调研设计

一、设计要求

（一）项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院天府院区IPTV电视、后勤网络和楼控系统设计项目市场调研

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.区域范围：成都双流岐黄路二路1515号成成都市双流区岐黄二路15市

4.介质范围：包括天府院区后勤设备网络、楼控系统和IPTV电话项目设计等

（二）设计原则

1.总体原则：总体规划、分期实施；平台可有效持续支撑医院的管理、运维和节能改造，达到指导医院持续降低能源消耗和提高工作效率的目标；

2.相关标准:满足国家、地方相关政策要求及相关行业标准和规范；

3.管理要求：满足医院后勤信息化管理基本要求；

4.前瞻性要求：考虑后期平台升级扩展需求；

5.设计以节约为原则，同时要便于实施。

二、设计单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，同时具备弱电和信息化相关资质（不限于设计、施工等）。

2.有能源相关的信息化平台项目设计或实施业绩的公司优先。

3.调研单位有更合理建议，需及时反馈后勤保障部

三、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

附件2：

报价一览表

序号 设计子项 金额 数量 总价

备注

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

附件3：业绩表

序号 用户 名称 项目名称 合同价格或中标价格 使用时间或中标时间 联系人及联系方式 备