附件1：门诊楼地下室消防报警系统线路维修项目要求

我院晋阳院区位于成都市武侯区沙堰西二街290号，现需对门诊楼地下室消防报警系统线路进行维修及更换，请潜在的供应商来院洽谈并提供调研资料。

| 序号 | 位置 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼地下室负一层、负二层消防报警系统线路由于被水淹没过，致使报警系统线路短路，需查线路并更换部分电线、更换部分报警设备，并做报警系统调试及消防联动调试，恢复报警系统正常使用。 | 电线管 | JDG20 | 米 | 500 |
| 2 |  | 电线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 2200 |
| 3 |  | 电线 | ZRBV-1.5 | 米 | 4400 |
| 5 |  | 感烟探测器 |  | 个 | 28 |
| 6 |  | 感温探测器 |  | 个 | 65 |
| 7 |  | 声光报警器 |  | 个 | 4 |
| 8 |  | 输入输出模块 |  | 个 | 8 |
| 9 |  | 手动报警按钮 |  | 个 | 5 |
| 10 |  | 消火栓按钮 |  | 个 | 10 |
| 11 |  | 安装辅材 |  | 项 | 1 |
| 12 | 系统恢复测试及联动调试 |  |  | 项 | 1 |

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

| 地区 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。