附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

晋阳院区保健病房改造设计

市场调研要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造设计

2.资料递交位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

4.概况：改造建筑面积约775平方米，包含检查治疗区、综合问诊区、病员活动区、运动康复区、病房等，规划设置床位4张，计划总投资450万元。

5.改造项目包括：保健病房、阴道镜室、超声室、心电室、专科治疗室、营养咨询心理保健室、诊室、检查室、洗衣房、医废暂存间、洁具间、公共卫生间、更衣室、护士站等，设计范围应包括但不限于以上内容 。

6、设计类容：改造区域全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计）及相关部分设计；

7.收费计取：设计费按费率招标，按项目预算金额为基数进行结算。

二、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有临近业务用房日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.医疗工艺流线合理；

3.标识系统简单、清晰、明确；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；满足多功能自助终端安置等；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸需符合医疗卫生行业要求，并对每个房间和区域出具设计方案效果图；

10.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防等；

11.设计类容：改造区域全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计）及相关部分设计；

12.改造要求考虑安全性、经济性、适用性；选用材料环保、经济适用、美观大方、经久耐用，墙地面要便于清洁；

13.须根据要求出具设计概算。

五、设计单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，各自提供设计的概念性方案（包括文本描述、效果图与设计总费用）参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级或以上资质；

3.公司在近三年中无质量事故，无违法行为，并提供近2年的财务审计报表，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.本项目不接受联合体投标；

6.省外设计企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

六、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978214

附录1

品目及报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附录2

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附录3

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。