附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

晋阳院区保健病房改造设计服务院内采购招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造设计服务。

2.项目采购编号：SCFY-TFYQXMB202204-001（磋）。

3.项目位置： 成都市武侯区沙堰西二街290号。

4.项目预算：200000元

5.项目内容：改造建筑面积约775平方米，包含检查治疗区、综合问诊区、病员活动区、运动康复区、病房等，规划设置床位4张，计划总投资450万元。

6.改造项目包括：保健病房、阴道镜室、超声室、心电室、专科治疗室、营养咨询心理保健室、诊室、检查室、洗衣房、医废暂存间、洁具间、公共卫生间、更衣室、护士站等，设计范围应包括但不限于以上内容 。

7、设计类容：改造区域全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计）及相关部分（出入口、电梯等）设计；

二、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有临近业务用房日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.医疗工艺流线合理；

3.标识系统简单、清晰、明确；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；满足多功能自助终端安置等；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸需符合医疗卫生行业要求，并对每个房间和区域出具设计方案效果图；

10.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防等；

11.设计类容：改造区域全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计）及相关部分设计；

12.改造要求考虑安全性、经济性、适用性；选用材料环保、经济适用、美观大方、经久耐用，墙地面要便于清洁；

13.须根据要求出具设计概算。

五、设计单位要求

（一）采购方式

本项目通竞争性磋商选确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，各自提供设计的概念性方案（包括文本描述、效果图与设计总费用）参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级或以上资质；

3.公司在近三年中无质量事故，无违法行为，并提供近2年的财务审计报表，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.本项目不接受联合体投标；

6.省外设计企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

四、本项目要求

（一）单位要求

1.满足公告正文“4.2.1-4.2.5”条相关要求。

2.项目负责人的资格要求：具有一级注册建筑师证书，近年（2019年01月01日至投标截止时间，已完成设计不少于1个类似建筑设计业绩）。

#### （二）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、企业管理费、利润，规费，税金及等综合费用。

2.招标范围详见各附件。

3.报价方式：包干固定总价。

4.本项目最高限价200000元，投标报价高于限价视为无效响应。

#### （三）其它要求

1.完成甲方根据现场要求的其它事宜。

五、质量要求

满足现行规范标准。

六、工作期限

设计周期50天（自中标通知书发出之日起至施工图设计完成并完成审查）。

七、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系人及电话：刘老师  吴老师  028-65978214

附件2

法定代表人/单位负责人身份证明（实质性要求）

（适用于法定代表人/单位负责人参加投标，授权代表参加投标可不提供）

致： 四川省妇幼保健院

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

（姓名、职务） 系 （供应商单位名称） 的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商单位名称：                         （单位公章）

法定代表人/单位负责人：        （签字或加盖个人名章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人/单位负责人身份证明”，供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人身份证明文件复印件并加盖供应商单位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

法定代表人/单位负责人授权委托书（实质性要求）

（适用授权代表人参加投标，法定代表人/单位负责人参加投标可不提供 ）

致： 四川省妇幼保健院

（供应商全称） 法定代表人/单位负责人        授权 （姓名、职务）代表本单位参加贵公司组织的                 项目的投标活动，全权代表本单位处理本项目投标过程的一切事宜。授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！

本授权书自签字之日起生效。

法定代表人/单位负责人：        （签字或加盖个人名章）

授权代表人：                   （签字或加盖个人名章）

供应商单位名称：                         （单位公章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人、授权代表人身份证明文件和复印件并加盖供应商单位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

附件3

## 品目及报价表

## 采购项目名称：             采购项目编号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

附件4

采购投标文件装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、品目及报价表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有工程设计企业资质；

6.本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计大纲

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件5

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 报价 | 15分 | - 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)* 15%*100 | / |
| - 2 | 企业资信和人员配置 | 20分 | - 1、投标人具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质得4 分。 - 2、项目负责人（设计负责人） ：（1 人）具备国家一级注册建筑师的得 3 分，具备建筑相关专业高级及以上技术职称的加1 分，此项最高 4 分。 - 3、拟派结构专业负责人：（1人） 具有一级注册结构工程师资格得 3分，具有结构相关专业高级及以上工程师职称加1分。此项最高 4 分。 - 4、拟派暖通专业负责人：（ 1 人）具有注册公用设备工程师 （暖通空调）资格得 3 分，具有暖通相关专业高级及以上工程师职称加 1分，此项最高 4 分。 - 5、拟派电气专业负责人：（1 人） 具有国家注册电气工程师(供配电)资格得3分，具有电气相关专业高级及以上工程师职称加 1 分， 此项最高 4分。 | / |
| - 3 | 设计大纲 | 40分 | - 1、现状分析评估提供本项目的现状分析评估，项目前期构思、对基地及周边情况分析全面及提供设计说明。设计说明包括建筑、装饰装修、给排水、暖通、电气、智能化、绿建等专业说明。优得5-4.1 分，良得4-3.1分， 一般得 3-2.1分， 差得 2-1.1 分，虚假不实或未提供得 0 分。 - 2、建筑方案立意思考，功能定位真实详尽，方案生成逻辑合理。同时提供项目的投资估算，成本控制合理。优得5-4.1 分，良得4-3.1分， 一般得 3-2.1分， 差得 2-1.1 分，虚假不实或未提供得 0 分。 - 3、建筑平面功能经济合理、完整清晰，提供本项目的平面图。优得5-4.1 分，良得4-3.1分， 一般得 3-2.1分， 差得 2-1.1 分，虚假不实或未提供得 0 分。 - 4、建筑设计材料选择合理，形象突出具有、具有时代性，呼应保健病房功能特点。优得10-8.1 分，良得8-6.1分， 一般得 6-4.1分， 差得 4-2.1 分，虚假不实或未提供得 0 分。 - 5、建筑效果表现建筑设计效果图表现完整。（效果图不少于 3 张，含走道、诊室、接待厅、病房等）优得 15分；良得 10 分；建筑设计效果图表现不够完整（效果图不少于 2 张，一般得 5 分；差得 1 分；无得 0 分）。 | / |
| - 4 | 业绩 | 15分 | - 2019年1月1日至磋商截止时间为止（以合同签订时间为准）每具有1个已完成类似建筑设计业绩的得3分，最高得15分。 | - 提供设计服务合同和竣工验收报告复印件并加盖供应商单位公章 |
| - 5 | 信誉及财务状况 | 7分 | - 1、2019年1月1日以来无投诉、诉讼及仲裁情况得3分（以承诺为准，有承诺得3分，无承诺则不得分） - 2、投标人应提供2021年财务报表或者财务状况承诺函，提供得4分，不提供不得分。 | - / |
| - 6 | 投标文件的规范性 | 2分 | - 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | - 提供相关证书复印件并加盖供应商单位公章且所要求的注册证书均需在本单位注册；注册证书及专业以主管部门网上查询的截图为准，否则不予计分。 |
| - 7 | 响应文件的规范性 | 1分 | - 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / |

附件6

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：