附件1：采购项目需求

一、项目概况

四川省妇幼保健院位于武侯区沙堰二街290号，占地面积1.42公顷，根据排查报告，该排水户存在结垢、腐蚀、错口、脱节、破裂、变形等缺陷，需根据不同的管道缺陷进行修复方式。

1. **缺陷情况（包含雨污混排1处）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 | 缺陷名称 | 缺陷数量（处） | | | | | 备注 |
| 类型 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 合计 |
| 结构性 | SL（渗漏） |  |  |  |  | 0 | - |
| AJ（支管暗接） | 1 |  |  |  | 1 | - |
| CR（异物穿入） | 1 | 2 |  |  | 3 | - |
| TL（接口材料脱落） |  |  |  |  | 0 | - |
| TJ（脱节） |  |  |  |  | 0 | - |
| QF（起伏） |  |  |  |  | 0 | - |
| CK（错口） | 1 |  |  |  | 1 | - |
| FS（腐蚀） |  | 1 |  |  | 1 | - |
| BX（变形） |  |  |  |  | 0 | - |
| PL（破裂） | 1 | 2 |  |  | 3 | - |
| 小计 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | - |
| 功能性 | CJ（沉积） | 38 | 1 |  |  | 39 | 沉积 39 段，长度 345.73 m，方量约 0.00 m3 |
| JG（结垢） | 25 |  |  |  | 25 | - |
| ZW（障碍物） | 2 |  |  |  | 2 | - |
| CQ（残墙、坝根） |  |  |  |  | 0 | - |
| SG（树根） | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| FZ（浮渣） |  |  |  |  | 0 | - |
| 小计 | 66 | 2 | 0 | 0 | 68 | - |
| 合计 | - | 70 | 7 | 0 | 0 | 77 | - |

1. 技术要求

★1、对四川省妇幼保健院的污水、雨水管网对已查明管道内的结构性缺陷、功能性缺陷进行修复：

1.1修复管道结构性缺陷：错接、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱 落、支管暗接、异物穿入、渗漏等

1.2修复管道功能性缺陷：沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等。

1.3在进行结构性处理前应对被检测管道做清理、抽水、堵水、调水等处理。★2、对污水管网进行雨污混接调查，查明排水管网中雨污混接点位置，并整改。

★3、修复后对污水管网进行详细的结构性缺陷和功能性缺陷全面测检，做出详细的评价。

★4、安全生产

4.1开展修复时，各调查机构必须严格执行国家相关安全生产规定，切实加强安全生产 制度建设和安全管理，做好安全教育培训，防止发生安全事故。

4.2修复人员开展作业前，要认真做好各项准备工作，充分了解调查区域环境、工作条件等情况，制定严格的安全防范措施。

4.3修复人员进入修复区域后，要采取有效的防护措施，确保人身、财产的安全。

★5、成果资料：排水管线修复工作报告（光盘、文档两种方式）：6 份

1. 人员要求

6.1本项目须配备项目经理一名，须具有市政专业二级及以上建造师一名，并具有安全生产考核B证；

6.2配置具备C证专职安全员1人。

6.3配置排水管道修复与更新作业人员3人。

1. 配置吸污车、高压清洗车各1辆。

8、完成期限：合同签订之日起60天。

四、项目最高限价

**本项目包干价，最高限价为：300000元。**

评审方法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1  1 | 报价（10%） | | 10分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/报价）×10×100%  注：1、小微企业（残疾人福利单位、监狱企业视同小微企业）给与6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；  2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。  3、因失信行为被记入诚信档案且在有效期内的供应商实行10%的价格加成，加成惩戒后报价超过政府预算的，其响应文件按无效处理。 |  |
| 2 | 检测技术方案 （30%） | | 30分 | 1、整体方案符合本项目实际情况，针对性强得4分，整体方案较符合本项目实际情况，针对性较强得2分，整体方案一般，针对性一般得1分，其他不得分；  2、对项目实施计划（包括项目施工作业流程、组织结构、人员、机械设备配置，安全施工措施、文明施工的措施、进度计划、质量保证措施、应急方案等）进行综合评审，优得10分，良得6分，一般得2分，其他不得分；  3、针对方案内提供的夜间施工安排的保证措施的合理性、科学性、可操作性进行综合评审，优得4分，良得2分，一般得1分，其他不得分；  4、针对污水管网存在与内河连通，管道处于高充满度运行状态，作业方案中有相应的具体临排措施，临排措施完善、可操作强得5分，临排措施较完善、可操作较强得3分，临排措施一般、可操作一般得1分，其他不得分；  5、对最终提交成果资料编制、归档等工序流程科学性、规范性、严密性进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分，其他不得分；  6、针对本项目给予的合理化建议优得2分，良得1分，其他不得分。 |  |
| 3 | 技术人员配置6% | | 6分 | 投标人投入项目人员在满足基本要求下，按以下情况评分：  1、本项目每增加排水管道修复与更新作业人员1人得1分，本项最高得2分；  2、投标人每提供1名具有有毒有害空间作业员证书的，得1分，最高得4分； |  |
| 4 | 设施设备配置（25%） | | 25分 | 投标人在满足招标文件基本要求下：  1）每多配备一台吸污车或高压清洗车或垃圾清运车的加3分，本项最多得15分；  2）为本项目配备一台专用机器人的得2分，本项最多得4分；  3）为本项目配备一台紫外光固化设备的得5分；  4）每配备一台气体检测仪得2分，本项最多得4分；  注：1、以上设备需提供购置发票复印件或租赁合同复印件加盖投标人单位鲜章（原件备查）。  车辆类需提供车辆行驶证(以证明车辆有效性)。（原件备查） |  |
| 5 | 售后服务方案（7%） | | 7分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案：售后服务承诺、维护响应计划、售后服务人员等进行综合评比：优的得7分，良好的得4分，一般的得2分，差或没有的不得分。 |  |
| 6 | 履约能力  （22%） | 业绩（16%） | 16分 | 投标人2018年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个得2分，最高得16分。  注：提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标单位鲜章（原件备查） |  |
| 综合实力  （6%） | 6分 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分。  注：认证范围需包含地下管非开挖施工等相关内容。  2、2.1投标人具有排水管道更新与非开挖作业企业作业证书得1分；  3、3.1投标人具有AAA级资信等级证书得1分；3.2具有AAA级质量、服务诚信单位证书得1分；  注：以上证明材料须提供有效期内的证书复印件加盖投标人鲜章。 |  |

附件2：表格格式

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷等级 | 修复方式 | 单位 | 管径 | 数量 | 单价  （元） | 金额小计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说明】

报价应报价包含完成修复所需的全部费用，包括人工费、材料费、材料加工费、机械费、  
CCTV检测费、措施费（围挡、蛙人潜水封堵、倒排水、污物的打包转运弃置、有毒有害气体检测、通风）、管理费、税金。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定责任人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

技术要求应答表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

【说明】

1．此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定责任人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本人 （授权人姓名） 系 （投标人全称） 的 （职务） ，现授权 （被授权人姓名） 作为授权代表参加贵院组织的 （项目名称） 项目（项目编号： ）投标活动，全权代表本投标人处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、签约等。授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本投标人均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权，本授权书自出具之日起生效。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人： （签名或盖章）

授权代表： （签名）

授权日期： 年 月 日

【说明】上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

用户情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 采购项目 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

【说明】

1．表中产品为近三年销售；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

3．提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定责任人或授权代表： （签名）

磋商日期： 年 月 日

附件3：

采购文件装订顺序

1．封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2．目录

3．品目及报价表

4．技术要求应答表

5．投标人资质

6．法定代表人授权书

7．良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

8．履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

9．依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

10．用户情况表（含业绩证明文件）

11．四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书

12．封底

注：请务必按以上顺序封胶装订资料。

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

承诺日期： 年 月 日