###### 附件1：采购产品类型及要求

| 序号 | 产品类型 | 标准要求 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 符合《中国药典》2020版； 纯度≥99.5% | 吨 | 我院自有2个3m³医用液氧贮槽 |
| 2 | 医用氧40L | 符合《中国药典》2020版； 纯度≥99.5% | 瓶 |  |

技术要求：

▲1.液氧：符合《中国药典》2020版；纯度≥99.5%

▲2医用氧40L：符合《中国药典》2020版；纯度≥99.5%

商务要求：

▲1.投标供应商应提供所有比价产品，品类不全或缺少报价则视为不响应；

▲2.本次采购供应商所提供的氧气容纳的压力容器产权归供应商所有，均不得收取租金，压力容器相关检验由中选供应商负责，报价表中的价格应包括劳务、培训、保险、税等各项费用，即投标供应商对采购方的实际供应价。

▲3.所采购产品根据采购方需求订货，供应商需将所订货产品送至指定库房，在报价单里需承诺注明。

4.履约期限：三年。

5.付款方式：按照合同约定进行付款。

服务要求：

▲1.供货商需全年365天值班响应，满足24小时内配送，紧急情况下4小时内配送，能及时保证采购人的用氧需求与供应。

2.按照采购人要求时间按时供货（供货时间由采购人提前1天通知）。

▲3.具有配送服务、售后服务、应急处理能力。

###### 附件2：评审办法（综合评分明细表）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 30% | 30分 | 投标材料满足招标文件要求且以投标总价最低的为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 2 | 技术指标 10% | 10分 | 完全符合招标文件要求的得10分；▲条款负偏离的每项扣5分。 |  |
| 3 | 服务要求10% | 10分 | 完全符合招标文件要求的得10分；▲条款负偏离的每项扣4分，非▲条款负偏离的每项扣2分，本项分值扣完为止。 | 以投标人文件承诺为准。 |
| 4 | 应急措施3% | 3分 | 1.提供危险因素应急措施，有预防及应急处理实施方案的得1分， 2.提供液氧泄漏应急措施，有预防及应急处理实施方案的得1分， 3.提供液氧预防燃烧应急措施，有预防及应急处理实施方案的得1分。 |  |
| 5 | 产品运输能力12% | 12分 | 提供配送服务方案，包括：（1）成都地区具有实际控制的医用氧生产库存基地数量最多的供应商，提供基地详细地址、联系人、产能库存说明或证明文件，备查；（2）医用氧运输车辆最多的供应商（须提供车辆行驶证及相关资料）；（3）承诺紧急情况下（含疫情等特殊情况）医用液氧槽车六小时到达医院现场，并提供可行应急方案； 具备以上3项方案的得12分，每缺一项扣4分，方案内容存在不适用项目实际情况、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误情形，每发现一处扣4分，本项扣完为止。无方案不得分。 注：配置车辆需提供车辆登记证、行驶证复印件。 |  |
| 6 | 业绩 20% | 20分 | 2018年至今，有液氧、氧气供应业绩，每有1个得2分，最多得12分；其中三甲医院每有1个另得2分，最多得8分。 | 提供合同复印件 |
| 7 | 售后服务及培训6% | 6分 | 根据投标人在投标文件中提供的售后服务承诺、应急方案、人员培训方案等进行综合分析比较评分，响应完整的得6分，每有一项存在缺陷或者漏洞的，且不利于采购实施的扣3分，未提供不得分。 |  |
| 8 | 履约保障9% | 9分 | 具备有效的质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证证书的每有一项得3分，最多得9分，没有不得分。 | 提供证明材料 |

###### 附件3：采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4-3）

4、偏离表（格式见附件4-1）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件4-4）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、产品相关资质证明文件。如：《药品生产许可证》（投标人为厂家适用）、《药品经营许可证》（投标人为经销商适用）、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》等；

9、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

10、业绩证明文件（格式见附件4-2），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

11、如有，其它相关资质证明文件。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：主要表格格式

附件4-1：

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-2：

类似业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 合同时间 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件4-3：

品目及报价表

- 项目编号：

| - 序号 | - 货物 - 名称 | - 制造商家及规格型号 | - 单价 - （元） | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液态氧 |  |  |  | - / |
| - 2 | - 瓶装氧 |  |  |  | - 规格40L/瓶 |
| - 单价合计金额（小写）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括劳务、培训、保险、税等各项费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：日期：

附件4-4：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法人签字（印章）：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。