附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女性导尿训练模型 | 正常成年女性截石位，会阴部结构完整，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练，模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力，可用于技能训练或教学。 |
| 2 | 男性导尿训练模型 | 正常成年男性截石位，会阴部结构完整，具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力，用于技能操作训练。 |
| 3 | 半身心肺复苏模型 | 仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，吹气时胸廓起伏明显，可进行胸外按压操作，可进行人工通气，用于技能操作训练。 |