附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

1.定性快速检测肺炎支原体抗原。

2.检测方法：胶体金法。

3.样本类型：咽喉擦拭液。

4.可人工肉眼判读结果。

5.总检测时间≤30分钟。

6.单人份独立包装，包含标本采集耗材。

7.室温保存，有效期≥12月。