附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

1.一次性使用麻醉导管

1.1适用范围：一次性使用麻醉导管与我院现有的口腔推麻仪（设备生产厂家：天津伊藤圣杰医疗器械有限公司，型号：TMY-II）配套使用，在口腔手术中提供麻醉剂注射通道。

1.2结构及组成：一次性使用麻醉导管由导管、手柄、麻醉套筒、导管接头组成，导管可承受最大200Kpa压力。

1.3产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2.一次性使用无菌注射针

2.1使用范围：配套一次性使用麻醉导管用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射。

2.2结构及组成：由针座、针管、针套组成。

2.3产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2.4规格型号：注射针长≥13-25mm。