附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

采购项目名称：一次性使用乳管灌注器

1.适用范围：用于向乳管灌注药液和冲洗疏通乳管时使用。

2.结构及组成：由接头、管路、药液过滤器、三通接头、连接座、软管、针柄、针管、保护套组成。

3.产品材质：针管由不锈钢材料制成，针柄由PE粒料注塑制成。

4.包装要求：产品经环氧乙烷灭菌。