附件一

四川省妇幼保院5号楼VIP电梯增加提升高度，9层增加层门改造项目市场调研项目

采购要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院5号楼VIP电梯增加提升高度，9层增加层门改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号。

3.招标需求概况：目前使用电梯品牌为：迅达电梯，型号 Schindler 5400，从安装到现在已经使用7年，电气控制系统部分老化，原设计层数为8层，为配合我院干保病房建设，需对原VIP电梯进行升级改造，即对5号楼VIP电梯增加提升高度（8层升9层），9层增加层门，同时增加安装门禁系统。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.参与投标的投标人必须具有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

3.法定代表人身份授权书,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.参与投标的投标人必须具有【中华人民共和国特种设备制造（乘客电梯）A级许可证（制造商出具）和特种设备安装改造维修（电梯）A级许可证（施工类别包含但不限于安装、维修）】，或具有【中华人民共和国特种设备生产许可证（施工类别包含但不限于安装、改造、修理】A级资质

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

三、服务要求

1.施工工期：本工程施工工期不得大于30个日历天，超过本工期要求，投标无效。

2.质量要求：本项改造施工应符合下列要求：

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

《电梯安装验收规范》 GB/T 10060-2011

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223

附件2

## 报价一览表

采购项目名称：                       采购项目编号：           包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日