附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

1.定性快速检测腺病毒抗原。

2.检测应覆盖尽可能多的血清型，可避免常见细菌、衣原体、病毒交叉反应，可抗血液、粘蛋白、激素类药物、抗生素干扰（请提供试剂说明书或厂家技术白皮书作为支撑材料。）

3.样本类型包括鼻腔抽吸液、鼻腔分泌物或咽喉分泌物等呼吸道标本。

4.可人工肉眼判读结果。

5.总检测时间≤30分钟。

6.单人份独立包装，包含标本采集耗材。

7.室温保存，有效期≥12月。