**附件1:采购项目要求**

## 病床零配件清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 设备品牌型号 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| 1 | 枪型把手 | 珠海伯轩HCB-7011、HCB-K3031 昱峰YF-A-019、C2702（YF/-C-C-1）、M3701（YF/QYC-TA） | 个 | 100 |
| 2 | 枪型把手开关 | 个 | 10 |
| 3 | 护栏定位座 | 个 | 85 |
| 4 | 铝合金五柱护栏 | 支 | 260 |
| 5 | 不锈钢五柱打弯立管铝护栏 | 支 | 580 |
| 6 | ABS摇把 | 个 | 130 |
| 7 | ABS摇把手柄 | 个 | 10 |
| 8 | 外置式二折丝杆 | 支 | 300 |
| 9 | 担架推车背板气弹簧 | 个 | 180 |
| 10 | 静音轮 | 个 | 200 |
| 11 | 床垫 | 张 | 300 |
| 12 | 背板支撑架 | 个 | 25 |
| 13 | 机构按钮 | 个 | 10 |
| 14 | 护栏封头 | 个 | 10 |
| 15 | 餐板 | 张 | 180 |
| 1 | 电动病床护栏（含按键板、阻力杆及固定底座） | 昱峰电动YF-A-004 | 个 | 500 |
| 2 | 电动病床按键板 | 张 | 200 |
| 3 | 电动病床护栏阻力杆 | 个 | 50 |
| 4 | 电动病床紧急开关 | 个 | 50 |

## 商务要求：“**★**”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

**★**1．病床维修服务项目采购预算为：50000元/年。

**★**2．服务期限及服务地点

2.1 服务期限：三年

2.2 服务地点: 采购人指定地点（包含四川省妇幼保健院本部及天府院区）。

**★**3．付款方法和条件：中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人每季度根据实际使用量结算进行支付结算。

**★**4．报价方式：采用单项报价，各单项限价为各项最高限价，无报价或超过各单项最高限价的报价为无效报价；本项目维修数量，以采购人实际维修数量结算。

**★**5．考核要求：

如果采购人对中标人维修服务工作考核不满意，有权随时终止维保合同（考核标准详见后附件6《四川省妇幼保健院医学装备部考核表（维修服务）》。

## （四）技术服务要求

1.病床维修配件供应商需提供备件清单。（供应商提供备件清单）

2.病床维修配件供应商提供零备件库房证明资料。（供应商提供证明材料）

\*3.病床维修后，签订纸质出库单或维修记录单，请更换配件病床对应科室签字确认，如无科室签字视为无效将不予认可。（供应商提供承诺函）

\*4.病床维修配件供应商配备具备维修能力的专业团队或专人24小时响应病床维修配件供应及更换服务。（供应商提供承诺函）

\*5.涉及到零配件更换，应在3日内完成；若3日内不能完成维修，必须提供备用病床供科室使用。（供应商提供承诺函）

6.定期安排人员协助进行全院设备巡查、培训，并维修及巡查记录（提供承诺函）。

7.保修期限：维修更换的配件及维修工艺在正常规范使用情况下出现的质量问题保修不低于三个月，人为损坏除外（提供承诺函）。

**附件2：综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 病床零配件报价以满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分，统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价金额)×（有效报价单项总数/报价清单总数）×30分-无效报价项目数\*0.2分。 | 无报价或超过最高限价的均属于无效报价 |
| 2 | 技术服务要求（30%） | 30分 | 按附件1第（四）条技术服务要求进行打分，普通条款3分，“\*”号条款6分。对应技术服务要求，普通技术条款（未标注“\*”的条款）不满足的扣3分，共4项，“\*”技术条款不满足扣6分，共3项。 | 1. 提供库房证明资料。
2. 提供配件相关清单。
 |
| 3 | 服务方案（23%） | 23分 | 针对本项目提供详细的技术服务方案，方案包括：1.零备件库房配置及管理制度（提供得4分，不提供不得分）；2.零配件供应能力（优得5分，良得3分，中得1分，较差不得分）；3.配件更换及时性预案（提供得4分）；4.安全保障措施（优得5分，良得3分，中得1分，较差不得分）；5.应急保障措施（优得5分，良得3分，中得1分，较差不得分）； | 提供的方案应加盖公司鲜章（鲜章） |
| 4 | 维保服务能力及业绩（17%） | 17分 | 1.投标人提供自2019年以来类似服务业绩（医疗机构）：每提供一个类似服务业绩的得2分，最多得10分。注：类似服务业绩是指多品牌设备维保或维修业绩。2.投标人提供专业维修服务团队名单：5人及以上得7分，3-5人得3分，1-3人及以下得1分，不提供不得分。 | 1. 提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件及联系方式
 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

1．封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2．目录（标记页码）

3．品目及报价表（格式见附件4）

4．偏离表（格式见附件4）

5．营业执照（复印件）

6．法定代表人授权书（原件，格式见附件4）

7．相关资质证明材料

8．业绩证明材料

9．封底

**注：请务必按以上顺序封胶装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

## 病床零配件报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 设备品牌型号 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| 1 | 枪型把手 | 珠海伯轩HCB-7011、HCB-K3031 昱峰YF-A-019、C2702（YF/-C-C-1）、M3701（YF/QYC-TA） | 个 |  |
| 2 | 枪型把手开关 | 个 |  |
| 3 | 护栏定位座 | 个 |  |
| 4 | 铝合金五柱护栏 | 支 |  |
| 5 | 不锈钢五柱打弯立管铝护栏 | 支 |  |
| 6 | ABS摇把 | 个 |  |
| 7 | ABS摇把手柄 | 个 |  |
| 8 | 外置式二折丝杆 | 支 |  |
| 9 | 担架推车背板气弹簧 | 个 |  |
| 10 | 静音轮 | 个 |  |
| 11 | 床垫 | 张 |  |
| 12 | 背板支撑架 | 个 |  |
| 13 | 机构按钮 | 个 |  |
| 14 | 护栏封头 | 个 |  |
| 11 | 电动病床护栏（含按键板、阻力杆及固定底座） | 昱峰电动YF-A-004 | 个 |  |
| 12 | 电动病床按键板 | 张 |  |
| 13 | 电动病床护栏阻力杆 | 个 |  |
| 14 | 电动病床紧急开关 | 个 |  |

注：“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**商务要求、技术要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |

注：投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院：

（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人单位名称：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（盖章）时才能生效。

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内医疗机构 | 用户名称 | 服务期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件5：**

**《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、项目名称：全院设备零配件及基础设备主机配件采购

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件6：**

**四川省妇幼保健院医学装备部考核表（维修服务）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |   |
| 项目起止时间 |  |
| 项目执行公司 |  |
| 考核项目 | 分值 | 评分细则 | 分数 |
| 巡查及档案管理 | 10 | A、按时巡查、记录完整（得满分）B、未按时巡查或记录缺失（一次扣 3 分）C、无人巡查或无巡查记录（本项不得分） |  |
| 维护内容 | 20 | A.按维护计划完成全部保养内容（得满分）B.未按维护计划完成保养内容（少一条扣三分） |  |
| 维修响应 | 20 | A、按要求时间到达并及时处理完成（得满分）B、按要求时间到达但因中标公司人为因素不能按要求时间内处理完成（一次扣 3 分）C、超过要求时间到达现场（一次扣 6 分）D、未到达现场（本项不得分） |  |
| 备件材料 | 10 | A、备件充足、齐全且规格、品质为原厂全新配件（得满分）B、备件较为齐全，但不为原厂全新配件（扣 3分）C、备件种类不齐全（扣 5 分）D、无备件（本项不得分） |  |
| 维修质量 | 40 | 维修质量（优秀 40分/良好 20 分/差 0分） |  |
| 最高分 100 分 | 总分 | 90 分（含 90 分）以下为不合格，90 分（不含 90分）以上即为合格。 |  |
| 使用科室签字： |  | 管理科室签字： |  |