**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 需求设备 | 数量 | 服务年限 | 调研需求 |
| 1 | 四川省产前筛查和产前诊断技术专业人员实验室培训设备服务 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 1台 | 1年 | 全自动2针以上同时加样，6个以上微孔板位，自动加样，震荡，温育，荧光检测。 |
| 低温低速吊桶式离心机 | 1台 | 5ml血液样本吊篮转子，同时离心48个样本以上，转速不低于3000转/分。 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 四川省产前筛查和产前诊断技术专业人员实验室培训设备服务 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |  |  |  |  |  |
| 低温低速吊桶式离心机 |  |  |  |

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日期：