**四川省妇幼保健院**

**手术器械维修服务单次器械维修价格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 设备型号 | 器械维修等级及维修项目 | 单次维修价格（元） |
| 1 | 腹腔镜10MM | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 10500 |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 2200 |
| 2 | 小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 10000 |
| 国产 | A级： 1、1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 2200 |
| 3 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 9000 |
| 国产 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 1500 |
| 4 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 8500 |
| 国产 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 1200 |
| 5 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 14500 |
| 6 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 13500 |
| 7 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像；  5、密封内窥镜 | 10000 |
| 8 | 输尿管硬镜 | 进口 | A级： 1、更换物镜和光学系统； 2. 更换管子总成及像纤； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 13000 |
| 9 | 经皮肾镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜。 | 13000 |
| 10 | 经皮肾镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜； 2、更换损坏镜片； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 11000 |
| 11 | 经皮肾镜 | 进口 | C级： 1、更换物镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜。 | 10000 |
| 12 | 腹腔镜手术器械： 直/弯/钩剪刀 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 13 | 腹腔镜手术器械：穿刺器、钛夹钳、施夹器、持针钳分离钳、抓钳、取石钳、冲吸器、造影钳、活检钳、撑开器、扇形钳、打结钳、切开刀、气腹针 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+整形钳口 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
| B.金属管校正调直+整形钳口 | 200 |
| 14 | 腹腔镜手术器械：电钩、电棒、电铲、电针 | 进口 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 600 |
| B.更换导电接头 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 400 |
| B.更换导电接头 | 200 |
| 15 | 腹腔镜手术器械：双极电凝钳/百克钳/百科剪 | 进口 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 3800 |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 1800 |
| C.维修手柄线缆 | 1400 |
| D.激光焊接连接销 | 400 |
| 国产 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 1600 |
| B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 1000 |
| C.维修手柄线缆 | 600 |
| D.激光焊接连接销 | 300 |
| 16 | 腹腔镜手术器械：单/双极电凝线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
| B.更换导电头 | 200 |
| C.维修断裂线缆 | 200 |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
| B.更换导电头 | 200 |
| C.维修断裂线缆 | 200 |
| 17 | 腹腔镜手术器械：等离子电切线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 600 |
| B.更换导电头 | 300 |
| C.维修断裂线缆 | 300 |
| 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
| B.更换导电头 | 200 |
| C.维修断裂线缆 | 200 |
| 18 | 宫腔镜镜手术器械：异物钳、剪刀、活检钳、抓钳、宫颈钳/连接器、子宫切除器、 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 19 | 电切操作手件 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 3000 |
| B.电极绝缘维修+部件加工 | 2000 |
| C.连接螺柱更换 | 1200 |
| D.金属管管校正调直 | 200 |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2000 |
| B.电极绝缘维修+部件加工 | 800 |
| C.连接螺柱更换 | 400 |
| D.金属管管校正调直 | 200 |
| 20 | 内/外鞘 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2800 |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 1600 |
| C.连接螺柱更换 | 600 |
| D.金属管校正调直 | 200 |
| 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 1600 |
| B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 1200 |
| C.连接螺柱更换 | 400 |
| D.金属管校正调直 | 200 |
| 21 | 膀胱镜/输尿管镜手术器械：活检钳、剪刀、异物钳、抓钳、髓核钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
| B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 22 | 五官科手术器械：组织剪/钳、咬骨钳、异物钳、息肉剪/钳、开放钳、咬切钳、肺叶钳、造影钳、打结钳、扇形钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
| B.金属管校正调直 | 200 |
| 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
| B.金属管校正调直 | 200 |
| 23 | 导光束 | 进口 | 维修导光束断裂 | 1000 |