**附件1：**

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**一、危险化学品采购清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **参数要求** |
| 1 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 2 | 无水乙醇 | AR2500ml  | 桶 | 分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 3 | 95%乙醇 | AR2500ml | 桶 | 分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 4 | 95%乙醇 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 5 | 75%乙醇 | AR500ml  | 瓶 | 体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 6 | 75%乙醇 | AR2500ml  | 桶 | 体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。 |
| 7 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，蒸发残渣≤0.001%，水分(H2O)≤0.1%。 |
| 8 | 甲醇 | AR5000ml | 桶 | 分析纯，蒸发残渣≤0.001%，水分(H2O)≤0.1%。 |
| ▲9 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，蒸发残渣≤0.002%，结晶点/≥15.1℃。 |
| 10 | 冰乙酸 | AR5000ml | 桶 | 分析纯，蒸发残渣≤0.002%，结晶点/≥15.1℃。 |
| 11 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 分析纯，pH值(50g/L,25℃) 6.0～8.0。 |
| 12 | 碘 | AR250g | 瓶 | 分析纯，灰黑色具有金属光泽片状结晶，含量%≥99.8。 |
| 13 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 分析纯，白色均匀粒状或片状固体，含量%≥96.0。 |
| 14 | 苯酚 | AR500g | 瓶 | 分析纯，无色针状结晶或结晶块，含量%≥99.0。 |
| 15 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | 分析纯，无色结晶或白色颗粒，含量%≥99.5。 |
| 16 | 异丙醇 | AR500g | 瓶 | 分析纯，无色透明液体，含量%≥99.7。 |
| ▲17 | 甲酸 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，无色透明液体，含量%≥88.0，铁(Fe)% ≤0.0003。 |
| 18 | 磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 分析纯，白色粉末、片状或粒状物，含量%≥99.0。 |
| 19 | 甲酸溶液 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，无色透明液体，含量%≥88.0。 |
| 20 | 松节油 | AR500ml | 瓶 | 无色至淡黄色油状液体，具有松香气味，熔点（℃）：-50~-60，沸点（℃）：149~180。 |
| 21 | 苯甲酸 | AR250g | 瓶 | 分析纯，片状或针状结晶，含量%≥99.5。 |
| 22 | 亚铁氰化钾，三水 | CP500g | 瓶 | 化学纯，浅黄色结晶，含量%≥98.5。 |
| 23 | 二甲苯 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，蒸发残渣≤0.001%，水分(H2O)≤0.03%。 |
| 24 | 甲醛 | AR500ml | 瓶 | 分析纯，含量%37.0～40.0。 |
| ▲25 | TO透明剂 | 500ml | 瓶 | 主要成分为松节油，不溶于水，挥发性好，对常用生物染料染色无不良影响，可对生物组织做透明处理。 |
| 26 | 次氯酸钠溶液  | AR500ml | 瓶 | 分析纯，浅黄绿色透明液体，活性氯含量%≥5.5。 |
| 27 | 三(羟甲基)氨基甲烷  | BR 100g | 瓶 | 无色结晶或白色至类白色结晶或粉末，含量%≥99.5。 |

# 二、评分标准

# 评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分****因素** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价 | 35分 | 以有效的最终报价中最低单价合计金额作为基准价，报价得分=(基准价／最终报价)×35。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术参数 | 30分 | 完全满足采购清单及参数要求的得30分，带▲为重要参数，一条不满足扣3分，其他一般参数一条不满足扣1分，扣完为止。注：“带▲号技术参数”需提供厂家技术白皮书或检验报告或产品说明书等证明材料证实，无证实材料的作负偏离处理。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 项目实施方案 | 12分 | 根据供应商针对本项目提供的项目方案进行评审，方案内容包括：质量保障措施、技术支持、医院现有设备的整合性、应急方案、服务响应。项目方案可行度高、要点明确、整体方案全面，满足要求的得12分；方案较完整、要点较明确、整体方案较全面的得10分；方案缺乏整体性、要点、整体方案较模糊的得8分；方案不完整、要点不明确、整体方案不清晰的得5分，其余不得分。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 履约能力 | 5分 | 生产厂家或供应商在项目所在地区设有售后服务机构的得5分。（提供营业执照正、副本复印件并加盖公章（鲜章），否则不予认定） | 技术类评审因素 |
| 12分 | 供应商每提供一份2020年1月1日至递交投标文件截止时间本省内同类产品的业绩得2分，满分12分。(提供加盖供应商公章（鲜章）合同复印件) |
| 5分 | 生产厂家或供应商具有运输资质的得5分。(提供资质证件复印件加盖供应商公章（鲜章）) |  |
| 5 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评审因素 |
| 注：评标委员会在评审过程中计算得分分数时，如涉及小数的，四舍五入后保留小数点后两位。 |

**三、本项目每年最高限价：90000元/年。**

**四、本项目采购年限三年，合同一年一签。**

**附件2 主要表格格式**

**法定代表人授权书**

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称： （盖单位公章）

日 期：

注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

1. 附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

××××项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

采购文件书装订顺序

* 1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2、目录
* 3、报价一览表
* 4、企业营业执照（复印件）
* 5、供应商需要提供的相关资质
* 6、禁止围标、串标情况承诺函
* 7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）
* 8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 9、供应商需提供产品质量保证书
* 10、售后服务承诺书及其它承诺
* 11、供应商认为需要提供的其它相关文件
* 12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）