**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

1、项目名称：四川省妇幼保健院零星维修项目

2、项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号；成都市金牛区抚琴系统339号

 抚琴库房维修、妇科幕墙玻璃、抚琴院区污水处理站修缮和镇静门诊改造（设备带）

**二、单位要求**

详见正文。

**三、改造区域基本要求**

1、镇静门诊改造

口腔科拟开展全麻下口腔治疗，与麻醉手术中心协商后准备在镇静门诊开展此业务。需要在现有房间内增加隔断板及门，增加墙上供氧、负压设备带端口，预铺牙椅的供水、排水、供气、负压管道，已报医务部、院感科、后保部审批（见附件）单项最高限价为：13000元

2、现抚琴院区污水处理站需安装污水处理设施和药物投放设备，但因房屋老旧，无法使用，需要进行部分改造（详见附件），单项最高限价为：72000元

3、妇科幕墙玻璃更换：

（1）妇科65床房间一扇窗户损坏，需要维修，玻璃为6mm中空双钢化玻璃；

（2）工程量清单：详见附件。单项最高限价9500元

4、抚琴院区后勤维修库房屋面

面积：约46平方，抚琴院区后勤库房屋面年久失修，存在安全隐患，现申请将抚琴维修库房屋面更换为防火材料岩棉防火板，将抚琴部分拆除建筑进行清运。见附件；单项最高限价为：4500元

**三、样品的提供与封存**

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施，所有板材需提供防火等级相关证明。

**四、计划施工工期**

本项目施工工期为合同签定后15个日历天。

1. **项目最高限价**

**本项目包干价，最高限价为：99000**元，请潜在供应商充分考虑零星性。

**五、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

联系人：赵老师

六、评分办法（综合评分）

**综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分因素** | **评分标准** |  | **说明** |
| 报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 |  | 共同评分因素 |
| 施工组织设计（30分） | 施工方案与技术措施（5分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分。 | / | 技术类评分因素 |
| 质量管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分，未提供不得分。 |
| 安全管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分， |
| 环境保护管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的环境保护管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及污染物处理、污染物排放、技术管理手段等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分。 |
| 工程进度计划与措施（5分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分。 |
| 资源配备计划（5分） | 对投标人针对本项目的资源配备计划在人员配备及相关设施设备投入的合理性、科学性以及对项目工程进度的保障性等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-5分，未提供不得分。 |
| 主要人员配置（15分） | 主要人员配置：1、项目经理：具有二级及以上建造师资格（专业： 建筑工程）并同时具有安全生产考核合格 B 证得 5分， 2、技术负责人：具有中级职称得4分.3、拟配其他人员：施工员、资料员、造价员、材料员、质量员、安全员（具有有效安全生产考核合格C证）配备齐全得6分。 | 综合评分因素 |  |
| 业绩（25分） | 投标人2019年1月1日以来，每具有1个已完成类似项目业绩的得5分，最高得25分。注：同一项目不重复计分，提供中标/成交通知书或合同复印件及验收合格报告并加盖投标人公章，否则相应得分项不得分，时间以竣工验收报告为准。 | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |

**附件2： 主要表格格式**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计子项 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

**法定代表人授权书**

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称： （盖单位公章）

日 期：

注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

 （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3：采购投标文件装订顺序**

采购文件书装订顺序

* 1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2、目录
* 3、报价一览表
* 4、企业营业执照（复印件）
* 5、供应商资质
* 6、禁止围标、串标情况承诺函；
* 7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；
* 8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 9、设计规范或标准（如有）
* 10、售后服务承诺书及其它相关承诺
* 11、投标人认为需要提供的其它相关资料
* 12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）