附件1：采购需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院5号楼7号电梯增加提升高度，9层增加层门改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.招标需求概况：目前使用电梯品牌为：迅达电梯，型号 Schindler 5400MMR，从安装到现在已经7年，电气控制系统部分老化，原设计层数为8层，为配合我院干保病房建设，需对原7号电梯进行升级改造，即对5号楼7号电梯增加提升高度（7及9层），7，9层增加层门及相应配件（包括但不限于电梯改造安装的人工费、材料费、土建整改费、装饰修复费、机械费、辅材费、管理费、调试费、施工水电费、安全措施费、技术措施费、二次搬运费（项目内）、垂直运输费、吊车费、赶工费、保险费、成品及半成品保护费、脚手架费、钢牛腿费、垃圾清运费（运出项目外）、资料费、验收费、税金、利润等全部费用。）

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

#### 详见正文。

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

（四）项目最高限价

人民币 15万元

三、其他事项

1、确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。

2、本招标公告内容、要求（见附件1）及报价表的解释权归后勤保障部，有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。联系人：028-65978223

四、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

- 2.评审方法：

本项目采用综合评分法，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

综合评分明细表

| 序号 | 评审 项目 | 标准分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审（35分） | 投标报价 | 以本次最低有效报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×35。 |  |
| 2 | 产品品质（12分） | 品质 （12分） | 1、门锁：门锁为原梯原品牌自主生产的得6分（需提供型式试验报告)； 2、层门：层门为原梯原品牌的得6分； 未提供或提供的与要求不符的不得分。 | 提供证书复印件，原件备查 |
| 3 | 履约能力（20分） | 企业管理体系（3分） | - 质量管理体系认证证书（1分）； - 环境管理体系认证证书（1分）； 2、职业健康安全管理体系认证证书（1分）； | 提供证书复印件，原件备查 |
|  |  | 业绩（10分） | 供应商自2019年至今有类似业绩的（电梯改造），每提供一项得2分，未提供不得分，满分10分。 | 需提供合作单位的合同复印件（盖章页），原件备查 |
|  |  | 人员配置（7分） | 拟派本项目项目经理具有高级职称的得3分，中级职称的得2分，初级职称的得1分，未提供的不得分； 拟派作业人员具体有操作证、特种作业证每个得1分，满分4分。 | 提供社保复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 3 | 实施方案（25分） | 作业方案（8分） | 1、内容完整，包括但不限于设备配件更换、电梯检测、调试运行、现场协调等工作作业方案得4分，每漏一项扣1分。 2、作业方案完整、详细、合理规范，完成满足本项目需求的加4分，具备一定可实施性的加3分，基本满足本项目需求的加1分，未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 进度方案（8分） | 1、内容完整，包括但不限于配件更换、电梯检测、调试运行、现场协调等工作作业方案得4分，每漏一项扣1分。 2、工期进度计划科学合理，保障措施全面、规范，具备较强的可实施性的加4分，具备较强的可实施性的加2分，基本满足本项目需求的加1分；未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 |  |
|  |  | 应急预案（9分） | 根据投标人应急预案的科学性、周密性及可操作性，重要环节控制措施的详尽性进行综合比较评分：优，得9分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 |  |
| 4 | 售后服务（8分） | 售后服务（8分） | 售后服务方案内容，包括但不限于服务机构、售后人员配备、影响时间、管理制度、人员岗位职责等综合评比，优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |

附件2： 主要表格格式

报价一览表

| 序号 | 项目 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

4.本模板为大致样式，可根据实际情况进行调整。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

附件3：采购投标文件装订顺序

- 采购文件书装订顺序

- 1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2、目录

- 3、报价一览表

- 4、企业营业执照（复印件）

- 5、供应商资质

- 6、禁止围标、串标情况承诺函；

- 7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

- 8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 9、设计规范或标准（如有）

- 10、售后服务承诺书及其它相关承诺

- 11、投标人认为需要提供的其它相关资料

- 12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）