采购项目名称：绒毛活检穿刺针

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

1.适用范围：用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。

2.针尖显影设计，能够在超声下定位；

3.引导针的外套管有刻度标识，可实时掌握穿刺的深度；

4.取样针为圆弧针尖设计，膨大内腔；

5.穿刺针外径：7G-30G，长度：1-40cm。