附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

院本部发热门诊零星改造项目

市场调研要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院院本部发热门诊零星改造项目

2.资料递交位置：成都市武侯区沙堰西二街290号，行政综合楼二楼后勤保障部。

3.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

4.改造内容：（1）采血窗口上缘低，使用不方便；（2）传递窗改为平开门，方便标本面对面交接；（3）门诊广场采样舱在侧面增开一个窗口，方便条码打印和内外沟通。

5.预算金额：5000.00元

二、维修依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响医院日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.改造设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，设计方案并出具效果图各1张；

3.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防、等项目的设计；

4.深度要求：满足施工需求；

5.须根据要求出具设计概算。

五、设计单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，各自提供设计的概念性方案（包括文本描述、效果图与设计总费用）参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的相关资质；

3.本次招标不接受联合体投标。

六、其他事项

有意愿参与的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223