采购项目名称：含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定宫内节育器

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

1.适用范围：适用于未妊娠妇女放置，以达到避孕的目的。

2.结构特点：产品无支架、可弯曲、固定式、药物释放系统、同步放置器；放置系统由套管、可活动的定位块及放置器组成。

3.节育器由6个铜管组成，铜管由聚丙烯手术缝合线串联，铜管内部夹含有吲哚美辛药棒。

4.顶端和尾端的铜管均固定在手术线上以防脱落；节育器含铜的面积值为330平方毫米。

5.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。