附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

建筑部分消防设施改造

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

建筑部分消防设施改造项目。

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号。

3.工程概况：根据相关文件要求，对需对我抚琴院区、院本部的建筑部分消防设施改造项目，改造面积约1645.40㎡，

采用A级不燃材料的岩棉板，厚度≥70mm，岩棉容重为130~150kg/m³。上下表面:采用镀锌彩色钢板，厚度为0.5-0.8mm。屋面采用岩棉屋大沟瓦楞板，质保期5年。以及辅助改造相应室内的强电、弱电改造需求，点位以实际现场为准。材料要求：1、防火性能优异，须符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017要求 2、保温隔热性好 3、隔热吸声效果显著。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.具有独立法人资格，参与投标的投标人必须具有相关设计、施工业绩及资质。

三、调研要求

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

2.本项目所有实施范围内工作内容的质保期不小于2年。

四、其它要求

1、满足操作便捷性、功能性、适用性。

2、符合相关要求。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223。