## 附件1：

## 招标参数

说明：

本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款，“＊”符号的条款为本项目的演示参数条款。

- 预算及采购货物清单

- 项目总预算：3.2万

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童运动协调能力评估工具（MABC-2） | 套 | 1 | 无 |

- 技术参数要求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| ★总体要求 | 1.所有功能均为在线功能。 2.供应商提供不少于2个账号，每个账号均支持不限时间、不限次数使用。 |
| ★1.分计算值 | 标准化测评8个项目(涉及左右手和左右脚的分别计算)测试原始数据的平均数和标准差，并将其转换为均值为10，标准差(SD)为3的标准分(T=10+3Z) 。这种转换基于每个年龄组原始分数的累计分布频率，将这些分布进行标准化，从而得出每个年龄组原始分数的对应标准分。计算标准分1-19 (均值+3个标准差)对应的观测值，得出理论值。 |
| ★2.对理论值进行了取整处理 | 考虑到尽可能接近实际数值，同时避免对理论值的放大，在不同类型的任务中采取了不同策略:对于计时的项目(3-6岁投币、穿珠、单腿平衡; 7-10岁插钉子、穿线、单板平衡)，将小数点后的部分舍去取整。而对于计次的项目(3-6岁 描画轨迹、接豆袋、投掷豆袋、脚尖走路、双脚跳格; 7-10岁描画轨迹、双手接球、投掷豆袋、接脚前进、单脚跳格)，则四舍五入取整. 根据任务的实际逻辑，去除计算出的理论值中不合理的部分。如投币、穿珠、插钉子、穿线得分范围为大于0的正整数(秒);描画轨迹得分范围为大于等于0的正整数(次) ;接豆袋、投掷豆袋、双手接球的得分范围为0-10 (次) ;单腿平衡得分范围为0-30 (秒) ;单板平衡得分范围为0-60 (秒) ;脚尖走路和接脚前进得分范围为0-15 (步) ;双脚跳格和单脚跳格得分范围为0-5 (步) 。此外，根据计算得到的理论值，有一些并未在实际观测值中出现;为了保证工具全距的完整性，只要在任务的实际逻辑范围内，未实际观测到的理论值不应被去除。实际观测中未测得相关数据，只能说明在抽取的样本范围内未出现达到此水平的被试;但基于样本数据推导能得到此理论值，说明在样本所代表的整体中，应该存在能达到此水平儿童的可能性。 |
| 3.标准划定 | 计算儿童的年龄,按照年龄确定每一项任务原始分对应的标准分。将标准分相加，得到各维度和总分。再根据相应常模将维度分和总分转换为标准分。 |
| 4.取样 | 目前常模数据库里面有3-6岁和7-10岁两个年龄段的常模内容。 |
| ★5.信度 | 内部一致性信度(用来测量同一个动作能力的多个计量指标的一致性程度) : Cronbach a系数为0.583. 总体.上来讲，MABC- 2的内部-致性信度接近可接受的范围。其中，3- 6岁年龄段测评的内部一致性信度系数为0.574, 7-10岁年龄段测评内容的内部一致性信度系数为0.595。内部一 致性系数大于0.7表明量表的可靠性较高;在探索性研究中，内部一致性系数可以小于0.7,但应大于0.6。在这里的数值表示是可以接受的。 |
| 6.探索性因素分析 | 将8个测试项目做探索性因素分析，KMO检验值为0.70，Bartlett球度检验值为1119.80,相伴概率为 0.00 (p<0.05) ，所以适合做因子分析。主成分分析提取特征根大于1的三个因子，累积方差贡献为 52.12%;经最大变异法正交旋转获得因子分析成分矩阵。除描画轨迹项目载荷小于0.3外，其余所有项目 在各所属因子(维度)上载荷均在0.3以上。(备注: 如果小于0.3则表示不适合做因素分析,绝对值大于0.3的因子负荷就是显著的;因子负荷的绝对值越大，在解释因子时越重要。样本规模增大或者是观测变量数增多，使因子负荷的显著性提高，即小于0. 3的也可以被认为是显著的，正稿时删掉) |
| 7验证性因素分析 | 使用Mplus 6.0对MABC-2标准化测评对结果进行验证性因素分析，结果表明CFI=0.937 (靠近1表示拟合好，正稿时删)，TLI=0.897 (同左)，x2=89.733，df=17，x2/df=5.28， p<0.001， RMSEA=0.045 (靠近0表示拟合好)。模型拟合程度良好，支持MABC-2各项目当前维度的划分。 |
| 8.工具箱子与培训 | 配置完整的工具箱、测评所需工具、提供测评相关的资质培训。 |

- 商务要求

★1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后，20日内完成开通、测试，并交付采购人验收；

1.2 交货地点: 四川省妇幼保健院

★2．付款方法和条件：测评工具及测评系统使用验收合格后30天内支付全部货款的100%。

★3. 质保期： 1年免费质保，包括故障处理，软件升级。7x24小时响应，远程无法解决需当天4小时内抵达现场解决。质保期以产品验收合格日起计算。

- 评审办法（综合评分明细表）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)* 10%*100。 | / |
| 2 | 技术服务要求30%（主要评分因素） | 30分 | 完全符合技术参数要求没有负偏离得40分；且带“★”号条款为实质性条款，不响应或负偏离则投标文件无效；非“★”号条款5条，每条负偏离扣6分，扣完为止。 | 按要求提供证明材料，如未按要求提供，则视为负偏离 |
| 3 | 业绩 | 9分 | 具有同类产品三甲医院业绩，每提供一份合同复印件3分，最高9分。 | / |
| 4 | 售后服务方案 | 31分 | - 根据投标人提供的售后服务方案，包含：①质量保障措施；②技术支持；③应急方案；④服务响应；⑤安全保障措施。进行评审，五个方面提供完整且描述详细，符合本项目实际情况、有利于项目实施的得15分；每缺少一项或提供的方案与本项目无关的扣3分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1.5分，分值扣完为止。 - 免费质保期延长服务：质保期低于1年的，投标文件无效；质保期2年得3分，免费质保3年及以上得8分。 - 供应商承诺可根据医院业务需求定制开发得，得3分；供应商承诺科根据与医院业务需求免费定制开发的，得8分。 |  |

- 附件2：投标文件装订顺序

资质证明文件装订顺序

- 封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业（承诺函原件加盖鲜章）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件）

- 法定代表人授权书（原件，格式见附件3），法人、经办人身份证（复印件）

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）两渠道，查询投标人在递交响应文件截止时间之前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。

- 投标人需提供代理产品或服务的逐级授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位的印章，投标人不是生产厂家时提供）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供证明材料或承诺函

- 具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函

- 产品质量及货源承诺书：参会供应商应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求，直接影响医院工作，且造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。（格式自拟）

- 承诺函：对采购方认为必要的实地考察进行相应的协助

- 反商业贿赂承诺书

- 无围标、串标行为承诺书

- 其他公司实力证明资料（可选）

- 封底

注：以上资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

方案响应文件装订顺序

- 封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 目录（标记页码）

- 品目及报价表（格式见附件3）

- 规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（复印件）

- 法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

- 投标人需提供代理产品或服务的逐级授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位的印章，投标人不是生产厂家时提供）

- 售后服务方案

- 业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

- 产品说明书或与投标产品型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

- （如有）产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- （如有）质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

- （如有）其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

- （如有）产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

- （如有）提供进口原材料证明书或产品报关资料等

- （如有）物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

- （如有）国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

- 其他资料

- 封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

- 附件3：

品目及报价表

项目名称：xxxxxxxxx

| 序号 | 品目 （如有，核心产品名称、型号、品牌信息等） | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

生产厂家授权书

************：

（生产厂家名称）是在.（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（生产厂家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“”项目第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为生产厂家，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：（盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：（盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供生产厂家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂家和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：  XXXXXXX

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或委托代理人（承诺人）

附件5：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日