四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目水土保持报告编制院内采购公告-补遗1

潜在供应商：

在四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目水土保持方案编制要求中做以下修改：

一、增加“4、项目预算：130000元”；“5.项目采购编号：SCFY-TFYQXMB202210-001（磋）。”

二、增加四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目水土保持监测工作内容；

1、本建设项目监测应包括以下内容：

（1）应通过设立典型观测断面、观测点、观测基准等，对建设项目在生产建设和运行初期的水土流失及其防治效果进行监测。

（2） 项目建设区水土流失因子监测应包括下列项目：1）地形、地貌和水系的变化情况： 2） 建设项目占用地面积、扰动地表面积；3）项目挖方、填方数量及面积、弃土、弃石、弃渣量及堆放面积；4） 项目区林草覆盖度。

（3）水土流失状况监测应包括下列资料：1）水土流失面积变化情况；2）水土流失量变化情况；3）水土流失程度变化情况；4）对下游和周边地区造成的危害及其趋势。

（4）水土流失防治效果监测应包括下列项目：1） 防治措施的数量和质量；2）林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度；3）防护工程的稳定性、完好成度和运行情况；4）各项防治措施的拦渣保土效果。

2、监测的工作要求：

（1）、在进场前要编制监测实施方案，落实监测人员、设备等。

（2）、项目施工期间至少每季度进行一次监测，并形成监测季报 ，并将该年度内的监测季报整合编写监测年报 ，具体过程监测资料以本项目水保批复的主管部门要求为准。

（3）、工程完工后，将所有监测过程资料汇总，形成水土保持监测总结报告，为项目的水保验收顺利通过提供支撑性材料。

三、将招标文件中的 “参与本项目的企业须具有水土保持方案编制资质和水土保持监测资质乙级及以上资质；”修改为：“参与本项目的企业须具有生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书1星和生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书1星及以上资质；”

其他内容不做变更，请各投标人自行下载新上传的招标文件。

基本建设项目办公室

2022年10月28日