**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院零星维修改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

 成都市金牛区抚琴系统339号

**二、单位要求**

详见正文

**三、改造区域基本要求**

1.抚琴院区实验兔房零星改造

项目属于院内零星改造，原来区域为抚琴院区厕所位置，需要拆除原男女厕所门隔断、原厕所地砖、原吊顶、墙体拆除，增加实验室台面，换气扇、不锈钢防道栏和防道门定制，铝扣板吊顶。工作量清单见附件，包括建筑清运单项最高限价为：30000元

2.综合楼五楼小会议室改造为院内采购评标室改造，改造区域综合楼五楼小会议室，现拟定增加一个个隔断，可将该区域改造为独立的招标室，按照招标采购要求，需要增加监控设备1套（含4个摄像头和1套录音录像存储设备，存储时间1个月）、移动屏风1个（含装修改造费用），需要进行部分改造（详见附件），单项最高限价为：40000元

**四、样品的提供与封存**

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施，所有板材需提供防火等级相关证明。

**五、计划施工工期**

本项目施工工期为合同签定后15个日历天。质保期2年。

**六、项目最高限价**

本项目包干价，最高限价为：70000.00元，请潜在供应商充分考虑零星性。

**七、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

联系人：赵老师

**八、工作量清单**

|  |
| --- |
| 五楼会议室改招标室改造项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| 拆除工程 |  |
| 1 | 原乳胶漆基础层铲除 | 1.基层腻子、石膏层铲除。 2.墙面清洁。 | ㎡ | 191 |  |
| 2 | 德高墙面墙固渗透界面剂涂刷 | 1.墙面清洁1遍。2.墙面涂刷墙固界面剂2遍。 | ㎡ | 191 |  |
| 3 | 乳胶漆 | 1.刮腻子两遍。2刷乳胶漆 | ㎡ | 191 |  |
| 隔断工程 |  |
| 1 | 原吊顶切除40cm | 安装轨道 | ㎡ | 3.28 |  |
| 2 | 吸音板隔断 |  | ㎡ | 24.6 |  |
| 3 | 吊顶恢复 |  | ㎡ | 3.28 |  |
| 强弱电工程 |  |
| 1 | 四个摄像头头 | 1.360度无死角。2.内存1个月。3网线，带录音功能 | 项 |  |  |
| 2 | 灯修复 | 1.筒灯更换。2.更换LED灯管。 | 项 |  |  |
| 3 | 建渣清运 | 1.清运及处置 2.运距20KM内。 | 车 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 实验室养兔房改造项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| 拆除工程 |  |
| 1 | 原男女厕所门隔断 | 拆除及搬运 | 项 | 1 |  |
| 2 | 原厕所地砖 | 拆除及搬运 | ㎡ | 17.08 |  |
| 3 | 原吊顶 | 拆除及搬运 | ㎡ | 17.08 |  |
| 4 | 墙体拆除 | 拆除及搬运 | ㎡ | 13.53 |  |
| 装饰工程 |  |
| 5 | 贴地砖 | 1.(600\*600)玻化地砖、河沙、水泥、嵌缝剂、人工 | 项 | 17.08 |  |
| 6 | 原墙砖修复 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 水电改造 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 17.08 |  |
| 9 | 换气扇 | 350\*350正野 | 个 | 2 |  |
| 10 | 实验台 |  | m | 3.5 |  |
| 11 | 不锈钢防道栏 |  | ㎡ | 3 |  |
| 12 | 铝合金窗 |  | ㎡ | 2.25 |  |
| 13 | 防道门定制 | 1.套装成品门（1200\*2100）2.安装辅料。 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 建渣清运 | 清运及处置、运距20km内 | 车 | 1 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |

九、评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100（保留两位小数）； |  |
| 2 | 项目管理管理42% | 施工方案与技术措施 | 8分 | 根据主要工程施工方案与技术措施进行评审：供应商提供的工程实施方案包括①装饰工程、②强电工程、③弱电工程、④暖通工程等，能够对本项目的情况作出针对性的应对方案及技术措施，满足国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准且与本项目特征匹配的得8分，有任意一项内容缺失或不满足上述要求或与本项目无关的扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
| 质量保证措施 | 6分 | 根据供应商提供的主要质量管理体系与措施进行评审：包括①施工原材料质量保证措施、②工程施工质量保证措施、③成品保护措施等内容，上述内容完整并且详细、切实可行，与本项目特征匹配的得6分，每有一项内容缺失或与项目特征不匹配扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
| 工期保证措施方案 | 4分 | 根据供应商提供的工期保证措施方案进行评审：包括①施工原材料保证措施、②施工人员保证措施等内容，上述内容完整并且详细、切实可行，与本项目特征匹配的得4分，每有一项内容缺失或与项目特征不匹配扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
| 安全管理 | 8分 | 根据供应商提供的安全管理方案进行评审：包含①安全文明施工措施、②物资及人员安全管理措施、③安全教育培训、④施工现场安全管理等内容，方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行，与本项目特征匹配的得8分，每有一项内容缺失或与项目特征不匹配扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
| 环境管理 | 8分 | 根据供应商提供的环保和文明施工措施方案进行评审，方案内容涵盖院内交通管理、人员管理、噪音管理、扬尘控制管理四个方面，完全满足本项目要求的得8分；每缺一项内容或提供的内容与本项目工程特征不符的扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
| 资源配置计划 | 8分 | 根据供应商资源配置计划进行评审：包括①拟投入的主要物资计划、②工程投入的主要施工机械设备情况、③劳动力安排计划，内容齐全得8分；缺一项或描述与本项目工程特征不符扣2分。本项分值扣完为止。 |  |
| 3 | 人员配置13% | 13分 | 1.项目经理，具有二级及以上建造师执业资格（建筑工程专业）得3分。本项最多3分。2.技术负责人，具有建筑工程类中级及以上职称得3分。本项最多3分。3.供应商拟配备本项目技术人员：施工员：每配备1名施工员得1分，本项最多2分。安全员：每配备1名安全员得1分，本项最多2分质量员、造价员、材料员等专业人员齐全得3分，每少一名扣1分，本项分值扣完为止。 | 提供有效的证书复印件、本单位的聘用合同或在本单位购买的社保复印件 |
| 4 | 履约能力12% | 12分 | 供应商自2019年1月1日起，每有1个类似项目业绩的得4分，最多得12分。 | 提供合同协议书或竣工验收合格报告等证明材料的复印件 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品（3分） | 3分 | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 总 分 | 100分 |

**附件2： 主要表格格式**

**报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金额 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

**法定代表人授权书**

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称： （盖单位公章）

日 期：

注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

 （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3：采购投标文件装订顺序**

采购文件书装订顺序

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函；
* 7.法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；
* 8.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 9.设计规范或标准（如有）
* 10.售后服务承诺书及其它相关承诺
* 11.投标人认为需要提供的其它相关资料
* 12.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）