附件1 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院晋阳院区热交换站维修采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、单位要求

详见正文。

三、改造区域基本要求

1.住院楼热交换站维修

2.我院住院部热交换站使用超过7年，其中储水罐材质为铸铁，由于长时间浸泡，高区2号储水热换热机芯破裂，通过维修目前使用1号罐提供热水。现需对2号热水储水罐的进行维修和清洗，同时通过改造，将热交换站容积式换热器更换成板式换热器（见附件）。同时对交换站环境进行美化（包括交换站和锅炉房的墙地面）

- 四、样品的提供与封存

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施，所有板材需提供防火等级相关证明。

五、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后15个日历天。

- 六、项目最高限价

- 最高限价为：48000元。请潜在供应商充分考虑零星性。

- 七、评分办法

- 评分办法（综合评分）

综合评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 施工组织设计（42分） | 施工方案与技术措施（7分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（7分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分，未提供不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（7分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分， |  |  |
|  | 环境保护管理体系与措施（7分） | 对投标人针对本项目的环境保护管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及污染物处理、污染物排放、技术管理手段等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分。 |  |  |
|  | 工程进度计划与措施（7分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分。 |  |  |
|  | 资源配备计划（7分） | 对投标人针对本项目的资源配备计划在人员配备及相关设施设备投入的合理性、科学性以及对项目工程进度的保障性等方面进行评审：方案齐全、合理的得1-7分，未提供不得分。 |  |  |
| 人员配置（8分） | 1、供应商拟配备本项目技术人员：施工员、安全员、质量员、材料员等专业人员齐全得4分，每少一名扣1分，本项分值扣完为止。 2、技术负责人，具有中级及以上职称或二级建造师得4分。 |  |  | 共同评分因素 |
| 业绩（20分） | 投标人2018年1月1日以来，每具有1个已完成类似项目业绩的得4分，最高得20分。 注：同一项目不重复计分，提供中标/成交通知书或合同复印件及验收合格报告并加盖投标人公章，否则相应得分项不得分，时间以竣工验收报告为准。 |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

联系人：赵老师

附件二 主要表格格式

工程项目报价清单

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采暖型板式换热器 | - 规格：DN80,换热量：≥470KW - 一次侧：60-75℃； - 二次侧：40-55℃； - 可承压：≥1MPa； - 换热器可拆版式； - 配置密封胶垫，胶条材质：三元乙丙橡胶 - 换热片材质：304不锈钢； 8、建议所选品牌：等于或优于法国哈格诺、上海艾克森、阿法拉伐、北京阿玛西、济南新力、广州昊磊等品牌 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 恒温电磁阀 | - 1、规格：DN80，不锈钢阀门 - 2、建议所选品牌：等于或优于西门子、鱼跃、上海厚浦 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 恒温控制箱 | 1、控制电动阀自动启停； 2、有手动功能； 3、建议所选品牌：等于或优于施耐德、ABB.西门子等品牌。 | 个 | 1 |  |  | 一套电磁阀控制 |
| 二、运输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装材料费 | 含保温（橡塑保温）、储水罐清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备运输搬运费 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 合计 |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：                 ）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

- 承诺投标人名称：（投标人全称） （加盖公章）

- 承诺人：（签名）

- 承诺日期：        年    月    日

附件3：采购文件书装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2.目录。

3.品目及报价表（格式见附件2）。

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

5.法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

6.其它相关资质。

7.如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8.设计规范或标准（如有）。

9.售后服务承诺书及其它承诺。

10.投标人认为需要提供的其它材料。

11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4： 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）