采购项目名称：Y型含铜含吲哚美辛记忆合金宫内节育器

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

年度预算：4万元,年预估使用量：80支

- 产品形状为γ型，表层选用不锈钢丝材料制成。

- 产品的内层含有高导无氧铜丝，其铜丝纯度不小于99.99%。

- 产品支架由NITI记忆合金制成。

- 产品无尾丝。

- 产品的两个端面和中间部分，由模具将吲哚美辛硅橡胶压制而成。