附件1：参会资格条件和技术参数指标

一、资格条件

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2.如是医疗器械,需提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证、医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；

3.如是医疗器械，需提供医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；

4.如产品属于国家规定的需要其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的，提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

5.投标人需提供代理产品逐级授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位的印章）；

6.投标人需提供法定代表人授权书（原件，格式见附件4）,法定代表人和经办人身份证复印件；

二、实质性要求和技术参数指标

前提：本章中标注“▲”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效响应处理。“★”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

01包：细胞组用耗材

## 一、年度采购预算：3万元

## 二、项目清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 预估年使用量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞刮刀 | 500支 | 1.用于收集细胞。 2.刀片长≥1.8CM。 3.独立包装，无菌，一次性使用。 |
| 2 | 一次性针头滤器 | 20个 | 1.用于绒毛标本处理。 2.独立包装，无菌，一次性使用。 |
| 3 | 胶原酶 | 2瓶 | 1.用于消化组织。 |
| 4 | 一次性使用吸管 | 8000支 | 1.用于实验加样。 2.规格3ml。 3.独立包装，无菌，一次性使用。 |
| 5 | 塑料吸管 | 15000支 | 1.用于实验加样。 2.规格1ml、3ml两种规格可供选择。 |
| 6 | 香柏油 | 12瓶 | 1.光学显微镜油镜用。 |
| 7 | 塑料试管架 | 50个 | 1.用于盛放试管。 |
| 8 | 玻片盒 | 300盒 | 1.用于盛装玻片。 2.≥100格。 |

## 02包：分子组用耗材

## 一、年度采购预算：14万元

## 二、项目清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 预估年使用量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性微量吸头 | 20000支 | 1.用于实验加样。 2.有10ul、100ul、200ul、1000ul、可供医院选择。 3.带滤芯。 4.无菌，一次性使用。 |
| 2 | 枪头盒 | 4种规格各20盒 | 1.用于盛放10ul、100ul、200ul、1000ul四种规格的微量吸头。 |
| 3 | 离心管 | 80000支 | 1.离心用。 2.有0.2ml、0.5ml、1.5ml、15ml、20ml可供医院选择。 3.无菌，一次性使用。 |
| 4 | 八连管 | 15盒（1875条） | 1.用于PCR扩增实验，可同时加8个样本。 2.无菌，一次性使用。 3.规格要求200ul。 4.大小要求125条/盒。 |

## 三、01、02包项目要求

（一）本包进口产品 可以 参与竞争。

（二）服务要求：

▲响应产品挂网要求：响应产品属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）的，必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，提供产品挂网商品代码（流水号）。（已经挂网的需要提供集采平台挂网截图）

（三）商务要求：

▲1.付款方法和条件：

（1）采购人自收到供应商配送的耗材产品，验收合格入库后，供应商按照采购人要求每月进行对账，采购人按以下方式支付货款：（请选择下面两种付款方式之一，方式一【  】/ 方式二【  】）

方式一：供应商为中小企业（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业），供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，甲方2个月内支付货款。

方式二：供应商为大型企业（方式一中规定的中小企业以外的企业），供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人6个月后支付货款。

（2）因供应商供货质量不合格或不符合采购人要求的，采购人有权拒绝付款。

▲2.供货期限：3年，采购数量以实际使用量为准。

▲3.报价原则：原则上所有投标产品报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史最低价。（对此单独提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。）

▲4.合同结算：本项目的“预估采购数量”、 供应商的“投标总价”仅做为报价评审依据，最终根据实际需求进行相应调整，结算以实际发生量乘以供应商投标单价结算，且不超过每年的预算总价。

▲5.质量保证：

5.1供应商配送保障能力：能严格按照货物的运输要求完成运输全过程，涉及到冷链产品的，成交供应商须严格按照该产品规定的运输或贮藏要求（提供相应佐证资料），完成产品的交付，如因未按照相关要求运输或贮藏的，采购人有权更换相关产品，如因此情形出现的质量问题，由成交供应商自行承担。

5.2供应商保证所供货物原产地真实，产品全新未使用过，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。如果所供产品的质量不合格或规格不符合采购人要求以及存在任何潜在的缺陷，供应商应在接到采购人通知后3天内负责换货，因换货产生的费用由供应商负担。如因不合格产品给采购人造成损失，供应商还应承担赔偿责任。