附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

天府院区二期区域打围

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

天府院区二期区域打围

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程概况：按医院总体部署安排，拟在天府院区开业时将二期区域施工用地进行有效遮挡，现根据实际情况。拟采用的打围方案如下：

（1）围挡：全场采用C级围挡，高度为2.5米，材料为轻型装配式单层彩钢板，长度约233米。（需提供样品）

（2）覆盖：采用绿网覆盖，将住院人行主通道北侧二期施工区域施工区域及南侧三期预留用地用绿网进行临时遮挡，总面积约14000㎡。可采用二道覆盖，不得肉眼可见裸土。（需提供样品）

4.商务条款：竣工验收后支付相应款相。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二） 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

（三） 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

（四）分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

（五）联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

（六）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.具有独立法人资格，参与投标的投标人必须具有相关业绩及资质。

三、调研要求

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

四、其它要求

1、满足操作便捷性、功能性、适用性。

2、符合相关要求。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223。