附件1：

一、四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）服务市场调研要求

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）服务

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

二、工作内容和要求

1.工程概况

四川省妇幼保健院天府院区建设项目的建设用地位于成都市双流区岐黄二路1515号（成都市双流区永安镇松柏村6组，成都天府国际生物城内），总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。本项目采用整体设计，分期建设方式。总规划建筑面积约15万㎡，共设置床位800张，拟分两期建设。本项目为二期工程，总建筑面积79975㎡（地上建筑面积51968㎡、地下建筑面积28007㎡），包括新建门诊住院综合楼、科教楼、地下人防急救医院、设备机房、车库等，配套建设道路、景观、室外管线等公用附属设施，配置洗衣房及制氧中心设备等。按照合理规划、集约用地、节约投资的原则，除一期已建300床规模住院部以外，其余业务用房按500床规模建设。本项目二期工程估算总投资58887万元，建设资金来源为申请国家财政补助、自筹及其它。本项目建设周期为30个月。二期门诊住院综合楼位于一期门诊住院综合楼西北方向，并与其接壤，该楼初步规划设置地上12层（总建筑面积约36000㎡），地下2层（总建筑面积约28000㎡）。二期科教楼位于现一期行政后勤综合楼北侧，初步确定地上建筑面积约16000㎡，共建设11层。

2.潜在供应商资格要求

（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

（2）具有工程勘察综合甲级资质或同时具备岩土工程专业甲级和工程测量专业甲级资质的企业；

（3）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（6）本次采购不接受联合体投标；

（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

3.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制服务实施方案，编制项目服务报告，内容包括：

a、四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目以及按现行《建筑基坑工程监测技术规范》GB50479-2009应予监测的所有工作。

b、对四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目所有新建筑物进行位移、变形、沉降等观测以及现行《建筑变形测量规范》应予进行观测的所有工作。

3）资料归档。

（2）目标要求

1）报告书的编制需符合变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）的相关的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，获得行政审批部门的批复。若编制的变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）报告达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。基坑监测成果文件需满足《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009要求。新建建筑物位移、变形、沉降等观测成果文件满足《建筑变形测量规范》JGJ8—2016要求。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位应当确保变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）编制报告通过相关主管部门的评审。

4）服务单位将有关编制变形观测（基坑变形、新建建筑沉降）报告的档案收集完整、整理规范，包括对以上工作范围内的全部工作进行资料整理、按政府主管部门要求分阶段编制观测报告、全部完整装订成册等，按规定向采购单位移交。

三、服务期限和质量要求

1.服务期：

（1）基坑监测总时期：基抗护壁施工起至地库周边土方回填施工完的全期。

（2）新建建筑物位移、变形、沉降等观测总时期：新建建筑全部竣工。

2.质量要求：达到国家现行技术标准要求及本项目合同要求，以上标准有冲突时，以要求较高、较严者为准。

附件2：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件:3：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。