附件1 采购要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院内维修改造设计采购项目

2.项目位置：院本部位于成都市武侯区沙堰西二街290号，抚琴院区位于成都市抚琴西路338号，天府国际生物城院区位于成都市双流区岐黄二路1515号。

3.概况：抚琴院区主体结构采用框架结构，于1996年投入使用；院本部现有业务用房建筑面积共计6.3万㎡，编制床位600张；天府国际生物城院区，规划用地面积约104亩，规划床位800张，总建筑面积约15万㎡。

4.设计专业包括：建筑工程、消防工程、安装工程（空调、照明、强弱电）、装饰工程等。

5.改造设计主要项目：根据甲方需求。

6.主要内容：

基础设计阶段：

1、现场勘查 2、空间测绘 3、结构解析 4、原始建筑资料收集 5、设计定位：明确使用性质、功能特点、设计规模、投资情况

方案设计阶段：

1、空间结构解析 2、功能布局分区 3、风格样式定位 4、人流动线规划 5、灯光设计 6、材质设计 7、色彩设计 8、造型设计 9、装饰设计 10、陈设软装设计 11、整体氛围营造 12、各主要区域效果图（视情况定数量）

深化设计阶段：

1、设计说明 2、工程材料做法表 3、饰面材料分类表 4、装修门窗表 5、隔墙定位平面图 6、平面布置图 7、铺地平面图 8、天花布置图 9、开关控制图 10、机电点位图 11、给排水点位图 12、放大平面图 13、立面图 14、剖面图 15、大样图 16、详图 17、照明电路 18、插座电路及相关预留电源 19、弱电施工图 20、给水平面布置 21、排水平面布置 22、给排水系统 23、协助完成招投标相关资料

二、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.标识系统简单、清晰、明白；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足正常业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；安置充足的自助缴费、挂号、打印报告单机器（多功能自助终端）；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，设计方案并出具效果图各4张；

10.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防、等项目的设计；

11.深度要求：满足施工需求；

12.施工图须满足报批报建要求且须通过专业审图机构审核并加盖审图章；

13.须编制设计概算。

五、设计单位要求

（一）采购方式

本项目通过竞争性磋商确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.见正文；

3.本次招标不接受联合体投标。

（三）本项目最高限价：460000元。

六、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223

七、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 30分 |  |
| 2 | 商业信誉 （9分） | 投标人近三年（2020年1月1日至今）内无不良行为记录得9分，每有一次扣3分，扣完为止。 | 9分 |  |
| 3 | 专业人员构成 （10分） | 供应商拟派驻本项目的服务人员具有初级及以上职称的每 有一名得2分，本项最多10 分。 | 10分 | 提供社保证明并加盖鲜章。 （未按要求提供，不得分。） |
| 4 | 业绩（12分） | 2020年以来承担过1个类似业绩，得3分；每增加一个业绩加3分，最高得12分； | 12分 |  |
| 5 | 设计方案 （30分） | 根据投标供应商编制的项目服务方案进行评审，设计方案包括但不限于实施方案、项目设计编制方案。 1.实施方案应包括且不限于以下部分：①项目工作范围和内容描述、②依据和工作目标、③勘察/设计说明和方案、④质量保证措施、⑤工作进度安排、⑥工作重点和难点分析”等内容完全满足本项目要求的得18分，每缺少一项扣 3 分，每有一处错误或不符合本项目实际需求、内容简单粗略不具备可行性，无法实现预期目标的扣 1.5分，扣完 18分为止。未提供实施方案的，本项不得分。 2.根据投标人提供的项目设计编制方案进行综合评分，方案应包括且不限于以下部分： ①空间规划②布局规划③空间装修④设计风格设计。 根据上述内容进行评审，突出主题、内容全面详细且完全满足本项目要求的得12分，每缺少一项内容的扣3 分，方案中每有一处错误或不符合本项目实际需求、内容简单粗略不具备可行性，无法实现预期目标的扣1.5 分，扣完 12分为止，未提供项目设计编制方案不得分。 | 30分 |  |
| 6 | 售后服务 方案（9分） | 根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案进行综合评分，方案应包括且不限于以下部分： 1.售后服务响应时间。 2.售后服务人员安排及售后服务机构设置。 3.售后服务措施计划。 根据上述内容进行评审，每缺少一项内容的扣 3 分，方案中每有一处错误或某项内容简单粗略不具备可行性，无法实现的扣 1.5 分。未提供售后服务方案的不得分。 | 9分 |  |

附件2主要表格格式

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

××××项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近二年业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次项目一致。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

附件3 采购文件装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2.目录。

3.品目及报价表（格式见附件）。

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

5.法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

6.相关承诺函。

7.如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8.售后服务承诺书、

9.供应商认为需要提供的其它材料。

10.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

(另附其它附件)