附件1 采购要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院天府院区检验科、病理科等零星维修项目

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.招标地点：成都市武侯区沙堰西二街290号 。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

见正文要求。

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、施工图设计费、企业管理费、利润，规费，税金及等综合费用；

2.本项目的招标清单做为本次的报价比选的重要依据，但不限于清单的内容，还包括图纸范围内工程量。要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第四、质量要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.招标范围详见各附件。

4.报价方式：招标图纸及招标清单范围内固定总价。

5.磋商有效期：递交响应文件截止时间届满后90天（磋商有效期从递交响应文件截止之日起算，磋商有效期短于该规定期限的响应文件视为无效文件）。

三、样品的提供与封存及其它

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

2.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）纸质版本、电子版本各一套，装订成册，交由院方存档。

3.本项目所有实施范围内工作内容的质保期2年。

4. 本项目招标控制价：182345.75元。

四、质量要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2017

《工程建设标准强制性条文》

《综合医疗建筑标准》

《城市道路和建筑无障碍设计规范》

《公共建筑节能设计标准》

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格；

地砖品牌：马可波罗、东鹏、诺贝尔等一线品牌；

涂料、乳胶漆：立邦、多乐士、华润漆等一线品牌；

开关品牌：罗格朗、西蒙、西门子等一线品牌。

铝单板、铝扣板、铝复合板：特丽达、吉祥、德宝龙、雅丽泰、利凯尔等一线品牌。

灯具：飞利浦、雷士、欧司朗等一线品牌。

开关、插座：西蒙、西门子、TCL、松本等一线品牌。

五、计划施工工期

本项目施工工期为收到开工通知之日起25个日历天。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

综合评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 |  |  | 共同评分因素 |
| 施工组织设计（30分） | 施工方案与技术措施（5分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 |  |  |
|  | 环境保护管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的环境保护管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及污染物处理、污染物排放、技术管理手段等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 |  |  |
|  | 工程进度计划与措施（5分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 |  |  |
|  | 疫情防控计划与措施（5分） | 对投标人针对本项目的疫情防控相关设施设备投入的合理性、科学性以及对项目疫情防控的保障性等方面进行评审：优得5分，良得3分，中得1分，差或未提供不得分。 |  |  |
| 主要人员配置（20分） | 主要人员配置： - 项目负责人具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书的得分6分，同时具备中级及以上职称的加2分，本项共8分。 - 对投标人拟派施工项目班子人员配备是否科学合理、专业是否齐全、人数是否满足项目进度等方面进行评价，好得12-10分，中得9-6分，一般得5-1分，差或未提供得 0 分；注：（以上人员不得重复任职）以上人员均应附执业或职业资格证或注册证或上岗证或职称证；否则不得分。 注：提供以上人员身份证复印件、本单位在职证明材料及相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |  | 综合评分因素 |  |
| 业绩（20分） | 投标人2019年1月1日以来，每具有1个已完成类似装修或改造项目业绩的得2分，最高得20分。 注：同一项目不重复计分，提供合同复印件并加盖投标人公章，否则相应得分项不得分，时间合同签订日期为准。 |  | 提供合同复印件 | 共同评分因素 |

附件2主要表格格式

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、检测、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

## 投标人类似项目业绩一览表：

## 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 金额 | 联系方式 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件或收款复印件（需有客户签名）或银行进账联复印件；

- 供应商名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

#### 法定代表人授权委托书：

#### 法定代表人授权委托书

四川省妇幼保健院(采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人职务、姓名）授权（被授权人职务、姓名）为我方 “              ” 项目（采购编号          ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人/（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

- 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

- 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

- 日    期：XXXX。

注：1.附法人代表、授权代表身份证复印件（身份证正反两面均须复印）。

2.提供的证件材料必须在有效期内。

3.投标事宜均由投标人法定代表人办理的，投标文件中可不提供本项内容。

4.供应商为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

附件3 采购文件装订顺序

采购文件书装订顺序

- 封面

- 目录

- 报价表

- 法定代表人授权委托书

- 投标人需提供的资质证明文件的复印件或扫描件并加盖公章

- 反商业贿赂承诺书

- 售后服务承诺书（格式自拟）

- 如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 设计规范或标准（如有）

- 10.采购文件要求的内容

- 11.投标人认为需要提供的其它文件

- 12.封底

- 注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

(另附其它附件)