附件1：采购项目需求

1.采购总预算：14400元。

2.技术参数：

| 技术 参数 | 序号 | 材料名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 水平旋转仪 | 2台 | 1.适用范围：适用于梅毒TRUST检测时使用。 2.水平状态转速：≥100r/min 3.时间控制精度：±1s/min. 4.数字化电子控制部件科预设TRUST试验的固定反应程序。 5.水平样品托盘有夹槽，可固定反应板。 6.混匀定时设置≥3个。 |
|  | 2 | 取血箱 | 18个 | 1.适用范围：2-8℃保存运输血液制品。 2.带有温度显示器。 3.配置制冷冰袋。 4.容积：≥12L |

3.售后服务：2小时内响应，24小时内上门维修服务，水平旋转仪整机保修三年。

附件2：投标文件装订顺序

1．封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2．目录（标记页码）

3．品目及报价表（格式见附件3）

4．配置及偏离表（格式见附件3）

5．营业执照（复印件）

6．法定代表人授权书（原件，格式见附件3），法定代表人、经办人身份证（复印件）

7．生产厂家授权书

8．如是医疗器械，须提供医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械产品注册证和注册登记表（复印件）

9．如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10．质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11．产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

12．产品质量及货源保证书

13．生产厂家售后服务承诺书

14．产品说明书或投标产品彩页资料和其他有关介绍资料

15．业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3）

16．封底

注：请务必按以上顺序封胶装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 单位 | 成交单价（元） | 年度预计用量（个） | 成交总价（元） | 商品挂网代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用；

2．“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；

供应商名称：

法定代表人或授权代表人：

日期：

配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1．此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

用户情况表

| 国内三甲医疗单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表人：

日期：

代理产品授权书

四川省妇幼保健院：

（授权单位名称）是在（国名）依法登记注册的，厂址现在  *****   ，（被授权公司名称）是在（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在   *****   ，现授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“  *****  ”项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为授权单位，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：

授权单位法定代表人或授权代表人：

被授权单位名称：

被授权单位法定代表人或授权代表人：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供生产厂家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：参加投标的项目、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位的公章。

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“*****”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：

*注：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（盖章）时才能生效。

附件4：

《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：耳温枪。

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日