附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心静脉穿刺训练模型 | - 1、模拟一成年人躯干，上至颈部、下至大腿上1/3;仰卧位，头偏向左侧 - 2、解剖标示明显，包括胸锁乳突肌、锁骨、胸骨上窝、剑突、脐、腹股沟区等体表标志; - 3、可模拟颈动脉、股动脉搏动; 4、可进行颈内静脉，颈外静脉，锁骨下静脉和股静脉穿刺注射： 5、腹股沟部、颈部模块及内产中血管均可替换， |
| 2 | 儿童气管插管模型 | - 1、逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构。 2、可经口、鼻气管插管。 - 3、儿童头颈可后仰，以便开放气道。 4、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。 |