**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 |
| 1 | 帕巾钳 | 140、160，尖头 |
| 2 | 会阴剪 | 180，侧弯 |
| 3 | 医用尺 | 200 |
| 4 | 聚血器 | 500毫升 |
| 5 | 胎儿吸引器 | 65MM |
| 6 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 |
| 7 | 双翼阴道检查扩张器 | 100×32，可调式 |
| 9 | 宫内节育器取出钳 | 200，直 |
| 10 | 丁字式开口器 | 130 |
| 11 | 压舌板 | 160，直 |
| 12 | 舌钳 | 170，直 |
| 13 | 产钳 | 400，转位 |
| 14 | 气管扩张钳 | 150，弯型 |
| 15 | 手术剪 | 180，弯圆 |
| 16 | 持针钳 | 220，直，粗针 |
| 17 | 甲状腺拉钩 | 210，一副，带槽 |
| 18 | 拉钩 | 200×16，静脉 |
| 19 | 拉钩 | 170，双头（板式/三爪，锐），气管 |
| 20 | 腹壁拉钩 | 280,37×60/45×80,空心柄，双头 |
| 21 | 深部拉钩 | 200×24×100、300×48×150，S形 |
| 22 | 大腹钩 | 260 |
| 23 | 腹壁牵开器 | 最大开口210，钳式，三翼，固定式 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 商品代码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。