**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 简易要求 |
| 1 | 妇产彩超 | 可用于胎儿心功能定量评估 |
| 2 | 高清电子阴道镜 | 用于临床查看宫颈、阴道、外阴组织有无变化。 |
| 3 | 二氧化碳激光机 | 用于外阴、阴道壁癌前病变患者的治疗。 |
| 4 | 负压静脉辅助引流 | 用于心外科体外循环手术中静脉血引流和麻醉废气回收。 |
| 5 | 手术放大镜 | 用于所有心脏直视手术。 |
| 6 | 血管显像仪 | 能够实时的将血管原位1:1地投影在皮肤表面,显示血管的粗细、走向、分布和轮廓的医疗设备。 |
| 7 | 耳鼻喉手术动力系统 | 适用于耳鼻喉科手术 |
| 8 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 辅助检查 |
| 9 | 支撑喉镜及器械 | 手术器械 |
| 10 | 鼻科手术器械 | 用于鼻科手术。 |
| 11 | 耳科手术器械 | 用于耳科手术。 |
| 12 | 头颈微创手术器械 | 用于头颈手术。 |
| 13 | 抽脂机及抽脂相关手术器械 | 用于抽吸人体脂肪 |
| 14 | 显微手术器械 | 适用于乳腺甲状腺手术的器械 |
| 15 | 双极电凝钳 | 适用于乳腺甲状腺手术的器械 |
| 16 | 隧道剥离棒 | 适用于乳腺甲状腺手术的器械 |
| 17 | 经口甲状腺腔镜手术拉钩 | 手术器械 |
| 18 | 不锈钢转运车 | 消毒供应中心使用的不锈钢转运车 |
| 19 | 不锈钢手术圆凳 | 病房基础设备 |
| 20 | 不锈钢无菌包架 | 用于放置无菌手术包 |
| 21 | 不锈钢治疗车 | 包含不锈钢治疗车、三层不锈钢转运车、不锈钢脚踏凳、不锈钢器械柜、不锈钢污物车、不锈钢定制小推车（500×400×1750mm）、不锈钢定制五门小推车（400×400×955mm） |
| 22 | 抢救车（急救车） | 可移动 |
| 23 | 婴儿体重秤 | / |
| 24 | 智能身高体重秤（台式） | 测量体重、身高 |
| 25 | 智能身高体重秤（站式） | 测量体重、身高 |
| 26 | 器械清洗篮筐 | 医疗清洗设备 |
| 27 | 带光源放大镜 | 用于手术器械的清洗，确保器械的清洗质量 |
| 28 | 管袋自动切割机 | 切割宽度100cm± |
| 29 | 硬式内镜清洗设备 | 用于软硬式内镜清洗消毒 |
| 30 | 婴幼儿眼底广域成像系统（便携式） | 婴幼儿眼底检查（便携式，手柄可独立存储可远程使用） |
| 31 | 眼科手术显微镜 | 眼科手术用 |
| 32 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 检查眼前节及眼底结构 |
| 33 | 检眼镜 | 眼底检查 |
| 34 | 检影镜 | 检影验光用 |
| 35 | 睑板腺按摩镊 | 按摩睑板 |
| 36 | PCR扩增仪 | 用于分子实验PCR扩增 |
| 37 | 高速冷冻离心机 | 用于离心标本和实验操作 |
| 38 | 恒温箱 | 用于冲洗液的保温 |
| 39 | 恒温水浴锅 | 用于实验标本和试剂的恒温孵育 |
| 40 | 微量移液器 | 用于移取标本和试剂 |
| 41 | 豪华婴儿床 | 适用于VIP病房 |
| 42 | 电动病床 | 适用于VIP病房、电动病床配置床头柜 |
| 43 | 普通检查床 | 用于门诊病人的检查 |
| 44 | 床头柜 | 不带轮 |
| 45 | 手术床 | 适用于多种外科手术，电动液压。 |
| 46 | 康复床 | / |
| 47 | 多普勒胎心监护仪 | 胎心监测 |
| 48 | 胎儿监护仪 | 用于单胎、双胎胎心监护 |
| 49 | 静脉血栓气压仪 | 用于改善血液循环，有助于术后预防下肢静脉血栓。 |
| 50 | 残余尿量检测仪 | 用于测定膀胱残余尿量。 |
| 51 | 便携式脉氧仪 | 用于新生儿血氧检测 |
| 52 | 手术反光灯（单孔） | 用于手术照明 |
| 53 | 可移动手术用无影灯 | 适用于外科手术 |
| 54 | 妇科检查灯 | 用于妇科检查 |
| 55 | 加压输液器 | 用于急需加量输入药液或血浆的病人起到加快输液的作用 |
| 56 | 加温输液器 | 输送的液体保持在三十七度左右的一个电热器 |
| 57 | 负压吸引器 | 包含吸痰负压吸引器、人流负压吸引器、取卵负压吸引器 |
| 58 | 水中分娩设备 | 用于水中分娩 |
| 59 | 医用冰箱 | 储存需冷链保存的药品 |
| 60 | 洗胃机 | 用于患者洗胃 |
| 61 | 心电监护仪 | 适用于新生儿科及成人 |
| 62 | 脉氧仪 | 用于血氧检测，适用于新生儿、儿童、成人 |
| 63 | 输血泵 | 病人输注药液、血液时使用 |
| 64 | 输液泵 | 病人输注药液使用 |
| 65 | 推注泵 | 病人输注药液使用 |
| 66 | 静脉营养输液泵 | 静脉营养液输注 |
| 67 | 经皮黄疸测试仪 | 测试黄疸 |
| 68 | 空气消毒机 | 移动、壁挂 |
| 69 | 床单元消毒机 | 床单元消毒使用 |
| 70 | 口腔综合治疗台 | 用于口腔疾病诊查、治疗，为口腔科开诊必需设备 |
| 71 | 口腔数字内窥镜 | 用于向患者展示口腔内病变，并采集病变图像资料，有利于医患沟通和收集病例资料 |
| 72 | 喷砂洁牙机 | 去除牙面色素 |
| 73 | 根管马达 | 用于根管预备 |
| 74 | 运输冷藏箱 | 运输需冷链保存的药品 |
| 75 | 冰箱温湿度监控装置 | 监控药品冰箱的温湿度 |
| 76 | 脑氧饱和度监测仪 | 监测脑氧饱和度 |
| 77 | 肺功能仪 | 检查新生儿肺功能 |
| 78 | 婴儿辐射保暖台 | 用于早产儿和新生儿急救、复苏保暖。 |
| 79 | 伺服式暖箱 | 适用于＜28周的早产儿保暖 |
| 80 | 伺服式暖箱 | 适用于＞28周的早产儿保暖 |
| 81 | 辐射台 | 抢救保暖 |
| 82 | 复苏气囊 | 新生儿复苏 |
| 83 | 空氧混合仪 | 规范早产儿用氧 |
| 84 | 无创呼吸机 | 新生儿呼吸支持 |
| 85 | 手术室基础器械 | 手术室基础器械 |
| 86 | 外科工作站器械 | 腔镜手术大血管闭合，有一定的使用次数，按照手术量需要增加 |
| 87 | 宫腔镜及器械 | 适用于宫腔镜手术 |
| 88 | 宫腹腔镜设备(4K) | 宫腹腔镜手术用 |
| 89 | 心胸外科手术器械 | 心外科手术器械 |
| 90 | 手术机器人 | 显微外科手术用 |
| 91 | 膨宫机 | / |
| 92 | 子宫切割器 | / |
| 93 | 举宫器 | / |
| 94 | 高频手术系统 | 妇科宫腹腔镜手术用 |
| 95 | 调Q激光 | 用于深层皮肤色素沉着的分解。 |
| 96 | 水光治疗仪 | 用于肌肤再生、紧致提拉、淡化皱纹以及重塑脸部轮廓效果 |
| 97 | 听力筛查仪 | 用于婴幼儿听力筛查 |
| 98 | 超声骨密度仪 | 用于天府院区儿童骨钙营养评估 |
| 99 | 早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 | 用于儿童语言及认知能力评估与训练 |
| 100 | 神经和肌肉电刺激仪（3通道6路输出） | 用于儿童康复患者，增加肌力，提高肌肉兴奋性 |
| 101 | 儿童站立架 | 用于儿童康复患者，辅助患儿进行站立康复 |
| 102 | 坐姿矫正椅 | 用于儿童康复患者，进行OT\ST 帮助患儿维持坐姿 |
| 103 | 腕部功能训练器 | 用于儿童康复患者，改善上肢异常姿势 |
| 104 | 滚筒（直径10-15cm） | 用于儿童康复患者，辅助康复 |
| 105 | 踝关节矫正板 | 用于儿童康复患者，改善下肢异常姿势 |
| 106 | 儿童沙袋（绑式） | 用于儿童康复患者，增加肌力 |
| 107 | 训练用阶梯（抽屉式） | 用于儿童康复患者，辅助上下步态训练 |
| 108 | 楔形三角垫（30°高） | 用于儿童康复患者，改善下肢姿势 |
| 109 | 楔形三角垫（15°高） | 用于儿童康复患者，改善下肢姿势 |
| 110 | 平衡板（带软包） | 用于儿童康复患者，提高坐位及站立位平衡训练 |
| 111 | Griffiths测评工具 | 用于儿童发育商评估 |
| 112 | 双能骨密度仪图像传输模块 | 用于骨密度测评图像的传输与存储（2022年审计要求科室必备功能） |
| 113 | 视频脑电图 | 视频脑电图监测 |
| 114 | 胶囊式内窥镜系统 | 用于腹痛、消化道出血等小肠疾病的评估。 |
| 115 | 医用型洁净工作台 | / |
| 116 | 儿童肺功能测试系统（含IOS） | 儿童肺功能检查 |
| 117 | 支气管镜冷冻治疗仪 | 支气管镜下治疗 |
| 118 | 机械辅助排痰仪 | 用于协助患者排除气道分泌物 |
| 119 | 压缩雾化机 | 用于雾化治疗用 |
| 120 | 全身超声检查仪 | 该设备需要配置高频探头、腔内探头、腹部探头、成人心脏，盆底智能超声，子宫内膜容受自动测量功能。 |
| 121 | 中药封包治疗仪 | 中药包封包 |
| 122 | 中频治疗仪 | 用于改善软组织损伤引起的肿胀或疼痛，促进局部血液循环。 |
| 123 | 精液自动分析仪 | 用于精液质量分析 |
| 124 | 可调节式手柄 | 拆除卵子粒细胞 |
| 125 | 液氮罐 | 用于冻存胚胎 |
| 126 | 全自动精液冷冻仪 | 用于稀少精子冷冻 |
| 127 | 取精仪 | 用于辅助采集精液 |
| 128 | 床旁心电图机 | 用于采集和分析病人心电信号图。 |
| 129 | 盆底生物反馈治疗仪 | 适用于产后42天盆底肌肉功能的评估及锻炼 |
| 130 | 聚焦超声治疗仪 | 主要用于疼痛治疗，尤其适用于产后非特异性腰痛等治疗。 |
| 131 | 中医经络催眠训练舱 | / |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价  （元） | 注册证编号 | 备注 | 联系人 | 电话号码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司盖章：

代表签字：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。