**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术性能基本要求** |
| 1 | 医用检查垫（臀垫） | 可提供40cm\*60cm规格 |
| 2 | 医用护理垫 | 可提供20cm\*30cm规格 |
| 3 | 医用纱布垫 | 可提供20cm\*30cm\*4P规格 |
| 4 | 脱脂纱布块 | 可提供5cm\*7cm\*8cm规格 |
| 5 | 无菌脱脂纱布块 | 可提供5cm\*7cm\*8cm规格 |
| 6 | 纱球 | 可提供15cm\*15cm规格 |
| 7 | 无菌纱球 | 可提供15cm\*15cm规格 |
| 8 | 一次性血管造影手术包 | 至少配置：方盆、圆盆、弯盘、海绵、镊子、机器罩（90\*90）、机板罩（80\*100）、中单（80\*260）、塑刀柄、洞巾（160\*360）、小碗、药杯、纱布块（8\*10\*8）、治疗巾（40\*60）、手术衣、包布（150\*240）等； |
| 9 | 一次性使用换药包 | 至少配置：托盘（小弯盘）、药杯、棉球、塑料镊子、纱布块（7\*7\*8）、PE手套、包布（45\*45）、塑料袋等； |
| 10 | 一次性使用产包 | 至少配置：垫巾（120\*140、60\*90、40\*50）、治疗巾（65\*100）、纱布垫（20\*35\*4p）、纱布块（10\*20\*8、7\*8\*8）、脐卷、脐绳、棉签、手套、裤腿、手术衣、包布（90\*100）等； |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称(注册证名称) | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 医疗器械注册证/备案凭证编号 | 四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日期：

**注：产品若不属于医疗器械或挂网产品请在相应表格进行注明**

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。