**附件1 采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：天府生物城院区道路交通标识采购项目

2.服务期限：质保期3年，从安装验收合格之日起计算。

3.最高限价：200000元/年。

**二、采购项目具体需求**

1.投标人应根据成都市交通管理局《中心城区告示标志、旅游区标志设置规定》，将此次我院采购道路标识，按照“成都市公安局双流区分局交警大队关于四川省妇幼保健院天府国际生物城院区申请设立交通导示标识牌申请的批复”的附件具体点位进行施工安装。

2.要求：在质保期内，负责所有安装的标识安全使用和日常维护，及时消除标识歪、斜、倒、破损、缺失、污损、锈蚀、结构件的位置偏移、基础松动、紧固件结构件松动等安全隐患。

3.采购清单表**（单位mm）**：

**3.1附着标志**

**数量：1套；规格：3600\*1800\*3；说明：单面**

**技术参数：标牌材质铝板，厚度2；滑槽厚度80\*2；反光膜：Ⅳ类，3M工程级；抱箍：50\*4。**

**图例：**



**3.2单柱标志**

**数量：5套；规格：1500\*2500\*3；说明：单面**

**技术参数：标牌材质铝板，厚度2；立柱材质镀锌管：Φ159\*5\*5200；加劲/底座法兰：500\*700\*16/5；地脚螺栓4\*M20\*1000；反光膜：Ⅳ类，3M工程级；滑槽厚度80\*2；**

**抱箍：50\*4。**

**图例：**



**3.3悬臂标志**

**数量：5套；规格：3600\*1800\*3；说明：单面**

**技术参数：标牌材质铝板，厚度2；立柱材质热浸镀锌管： φ273×10×7300； 横梁φ152×5×4850；支撑柱φ152×5×543；加劲/底座法兰：800\*800\*20/6；地脚螺栓12\*m27\*1200；反光膜：Ⅳ类，3M工程级；滑槽厚度100\*4；抱箍：50\*5。**

**图例：**



**3.4悬臂标志**

**数量：1套；规格：3600\*1800\*3；说明：双面**

**技术参数：标牌材质铝板，厚度2；立柱材质热浸镀锌管： φ273×10×7300； 横梁φ152×5×4850；支撑柱φ152×5×543；加劲/底座法兰：800\*800\*20/6；地脚螺栓12\*m27\*1200；反光膜：Ⅳ类，3M工程级；滑槽厚度100\*4；抱箍：50\*5。**

**图例：**



**三、投标文件的评审**

1.由后勤保障部组织成立评审小组，对投标文件进行评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商.

3.评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
|  | 报价 | 50分 | 满足比选文件要求且所有比选人最后报价的平均值为基准价，等于基准价的其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价每高于平均价1个百分点，则扣减1分；每低于平均价1个百分点，则扣减0.5分；不足1%按1%计，最低扣至0分为止。 |  |
|  | 产品技术参数及要求 | 25分 | 比选人响应文件的技术参数完全满足招标文件采购需求清单中所有技术参数要求的得25分。（说明：此项需在技术响应表中正、负、无偏离应答，要求提供证明材料的应当提供，有一项负偏离则扣1分，扣完为止。） |  |
|  | 项目实施方案 | 16分 | 根据投标人提供的原材料准备措施、质量保障措施、安全保障措施、应急处理措施（包括但不限于：①原材料准备须明确采购计划、责任人、时间；②质量保障须明确产品生产工艺、产品执行的标准；③安全保障需落实到人员安全、运输安全及现场安装安全；④应急处理基于项目情况提出发生应急事件的可能性及疫情的应对措施）进行综合评审：所有内容与本项目实际情况相符、无缺陷、阐述完整得16分，每缺漏一项扣4分；以上内容与本项目实际情况不符或有缺陷或阐述不完整或前后逻辑性错误，每有一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 1、对投标人的售后服务实施方案综合评定：①服务方案与措施；②服务保障措施；③售后服务措施；④应急管理措施进行描述。所有内容与本项目实际情况相符、无缺陷、阐述完整得8分，每缺漏一项扣2分；以上内容与本项目实际情况不符或有缺陷或阐述不完整或前后逻辑性错误，每有一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 节能、环保产品 | 1分 | 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（政府强制采购产品除外），有1个得0.5分，最多得1分。  (说明：1.品目清单中属于强制采购的，不再评分；2.提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。） |  |

**四、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话028-65978223/028-65978238

**附件2 主要表格**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表人签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺及其它承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）： 年 月 日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：