附件1：急诊儿科血液样本传输系统采购项目需求

我院院本部位于武侯区沙堰西二街290号。此次对急诊儿科所需轨道物流采购项目进行市场调研。请潜在供应商前来洽谈。

- 项目名称：急诊儿科血液样本传输系统

- 技术参数：

- 2.1垂直提升系统

2.1.1动力，变频调速，8-12米/分钟

2.2.2框架，4080铝合金型材

2.2.3链板，单向防扭转面板

2.2.4链条，专用滚子拖链

2.2.5护板，不锈钢板全封闭包裹

2.2.6地脚，M16带固定孔脚杯

2.2传输系统

2.2.1总长≧65米，传输系统宽度≥0.3米，线体架空高度≥4.5米（需架空穿过机动车道，从一楼传输到二楼），

2.2.2动力，变频调速，8-12米/分钟

2..2.3框架，304不锈钢板，直径≥0.15米钢管立柱

2.2.4链板，转弯网链，配专用链轮

2.2.5衬条，专用衬条

2.2.6护罩，304不锈钢全封闭护罩

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

| 地区 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。