附件1：省级妇幼健康实践技能培训中心建设-市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 所需教具名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危重孕产妇救治实践技能培训 | - 高级产科仿真模拟人 - 分娩模拟套装 - 助产训练模型 - 会阴切开缝合模型 - 高级难产示教训练模具 - 超声引导下宫腔填塞模型 - 产科子宫切除手术模型等模拟和其他培训教具。 | - 业务功能 1.能够模拟产科基本技能培训，包括但不限于胎心监护、 四步触诊、顺产接生、人工破膜、会阴侧切缝合、剖宫产、 产钳助产、胎吸手术助产、清宫术等。 2.能够开展孕产妇危重症诊疗和救治技能培训，包括但不限于子宫破裂、肩难产、羊水栓塞、重度子痫前期、子痫及其并发症、胎盘早剥、前置胎盘及其并发症、产后出血及失血性休克、静脉血栓及肺栓塞等疾病及其并发症。 3.能够开展危重孕产妇救治需要的其他技能培训，包括但不限于疾病危重程度评估方法、心肺复苏术、电复律与心 脏除颤术、人工气道建立与管理等 |
| 2 | 危重新生儿救治实践技能培训 | - 新生儿有创无创呼吸机 - 新生儿脑功能监测仪 | - 业务功能：能够开展新生儿复苏培训，包括但不限于新生儿复苏、 新生儿诊疗操作、新生儿呼吸支持、新生儿神经监护及其他救治。 |
| 3 | 宫颈癌防治实践技能培训 | - 阴道检查实际操作模型（可模拟人体真实阴道进行 阴道检查操作培训）； - 阴道镜图像报告培训系统，可包括阴道镜图像学习判读、测试等功能。 | - 业务功能：1.能够开展 HPV 检测、细胞学、颈管搔刮的取材培训。 2.能够开展阴道镜培训。具备阴道镜实践操作训练和图像报告培训等功能。 3.能够开展物理治疗、Leep 锥切等治疗操作培训。 4.能够开展宫腔镜、腹腔镜手术培训。具备手术标准操作的模拟手术培训功能。 |
| 4 | 儿童眼保健实践技能培训 | - 屈光筛查仪 - 验光仪 - 视力表 - 眼底照相机 - 眼压计 - 裂隙灯显微镜 - 直接检眼镜 - 视动性眼震仪 - 选择性注视卡 - 耳穴模具等训练用医疗设备 | - 业务功能：能够开展婴幼儿视力评估，儿童视力检查眼外观检查、 屈光筛查、眼位检查、眼前段检查、眼底检查等等儿童眼病筛查基本技能及检查结果评价、中医适宜技术操作等。 |