附件：市场调研品目、配置及功能需求

一、项目名称：晋阳本部院区火灾自动报警系统改造项目

二、工程概况

1.建设规模:本项目总建筑面积约20000平方米,容积率为3.5。本次涉及四川省妇幼保健院晋阳院区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼消防火灾自动报警系统的改造。包括自动报警系统、应急照明系统、电气火灾监控、防火分隔系统、消防广播系统等。

2.建筑防火类别及耐火等级： 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼耐火等级均为一级

三、设计依据

本工程采用的国家及地方的主要规程、规范、标准及法规：

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009年版

《低压配电设计规范》GB 50054-2011年版

《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955－2005

《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB51/T1418-2012

四、拟提供设备的情况介绍。包括但不限于消防电源和配电、火灾自动报警和消防联动系统、火灾应急照明及疏散标志系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等的功能情况。在调研会现场进行介绍采购项目功能，。

五、潜在供应商可在工作日8:30-12:00,14:00-17:30来现场进行勘察。