附件：

市场调研品目、配置及功能需求

- 一、项目名称：四川省妇幼保健院监控设备升级采购项目。

- 二、项目概况

- 按《中华人民共和国反恐怖主义法》（主席令第三十六号）、《关于四川省平安医院建设工作的指导意见》（川卫医政函〔2022〕149号）、GB37300公共安全重点区域视频图像信息采集规范等相关安全防范要求，为推进我院安防系统标准建设，拟对我院750余个视频监控探头的存储量升级为90天，个别特殊部位升级为180天的存储量。

三、拟提供设备的情况介绍。潜在供应商提供的存储升级设备，包括但不限于存储设备、服务器，为确保数据的安全性和可靠性，需为采购方考虑合理的额外的冗余和备份等。在调研会现场进行介绍采购项目功能，。

四、潜在供应商可在工作日8:30-12:00,14:00-17:30来我院进行勘察。