附件1：

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健2023年院内零星维修改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号；成都市金牛区抚琴西路338号

3.项目概况：对四川省妇幼保健院医院门诊大厅更换电动遮阳棚、对楼顶遮阳棚进行防水处理和更换已损坏的玻璃项目 、四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼九层厕所维修项目、四川省妇幼保健院晋阳儿保科新增隔断项目、四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼十三层、十一层幕墙玻璃更换、四川省妇幼保健院抚琴院区主楼外墙坏围栏和晋阳院区监控室围栏拆除改造项目。

**二、单位要求**

详见正文。

**三、改造区域基本要求**

1.医院门诊大厅更换电动遮阳棚、对楼顶遮阳棚进行防水处理和更换已损坏的玻璃项目

目前门诊大厅遮阳天幕于2012年投入使用，目前遮阳天幕电机已经锈蚀无法维修，天幕自身已腐烂发霉，无法清洗，部分玻璃间防水损坏，大雨大厅已经出现漏雨情况，存在安全隐患。目前大厅工作人员长期处于暴露阳光直射工作环境，且温度高，强烈光线带给工作人员以及患者较差的体验感。现申请对楼顶天幕进行更换，包括不限于伸缩天幕棚：骨架+高防水涤纶面料160平方+杜亚电机6台，对楼顶遮阳棚进行防水处理，同时更换已损坏的玻璃。

2.四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼九层厕所维修项目

改造区域住院楼9楼，住院部医生办公室旁边的公共卫生间防水层损坏，污水流入住院部8楼产科，导致8楼厕所无法使用，需要拆除损坏卫具。改造清单（详见附件）

1. 四川省妇幼保健院晋阳院区儿保科新增隔断项目

儿保科测评室常接诊发育问题儿童，因儿童行为问题人为破坏导致测评室中间隔断出现明显损坏和松动情况，存在安全隐患，同时儿保科抽血室是作为科室生长（性）激素激发试验抽血场所同时兼注射室使用。为更好的分区，合理布局，以能容纳一人一桌用于配药使用。拟增加光滑隔音稳定的隔断和小隔间。

1. 四川省妇幼保健院抚琴院区主楼外墙坏围栏和晋阳院区监控室围栏拆除

安全检查时，抚琴院区科教楼学生宿舍、办公室窗户安装不锈钢栏杆（安装时间为2010年前），不满足消防逃生要求，因此对抚琴主楼外墙坏围栏拆除、抚琴主楼外墙无用空调机拆除。

1. 四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼十三层、十一层幕墙玻璃

13楼乳腺、小儿外科公共生活区域和11层儿科住院13到18床的病房，玻璃外层破碎，损坏的玻璃为有色幕墙玻璃。拟拆除原破损玻璃，更换有色玻璃。

**四、样品的提供与封存**

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施，所有板材需提供防火等级相关证明。

**五、计划施工工期**

本项目施工工期为合同签定后15个日历天。

**六、项目最高限价和采购方式**

**本项目包干价，最高限价为：97300.00**元，请潜在供应商充分考虑零星性。

**采购方式：竞争性谈判**

**七、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

联系人：赵老师

**附件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四川省妇幼保健院晋阳住院楼十三层、十一层幕墙玻璃** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除原有开裂幕墙玻璃 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 十一层外墙幕墙玻璃940mm\*1550mm | 1 | 张 |  |  |  |
| 3 | 十三层外墙幕墙玻璃940mm\*1550mm | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 建渣外运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **四川省妇幼保健院晋阳门诊楼顶遮阳篷六幅全换维修项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 32.58 | m2 |  |  |  |
| 2 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 26.22 | m2 |  |  |  |
| 3 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 18.8 | m2 |  |  |  |
| 4 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 32.58 | m2 |  |  |  |
| 5 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 26.22 | m2 |  |  |  |
| 6 | 伸缩天幕棚：骨架为全铝合金骨架（白色）+国产高防水涤纶面料+杜亚电机 | 18.8 | m2 |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **四川省妇幼保健院晋阳住院楼九层厕所维修项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除原有隔断 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 剃除登便 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 剃除瓷砖 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 处理管子周围防水 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆找平 | 12 | m2 |  |  |  |
|  | SPS防水卷材 | 15 | m2 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆找平 | 12 | m2 |  |  |  |
|  | 安装登便器 | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 贴地砖 | 15 | m2 |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 车 |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |
| **四川省妇幼保健院晋阳儿保科新增隔断项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除原有隔断 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 新做铝合金隔断（中空玻璃） | 33.88 | m2 |  |  |  |
| 3 | pvc地胶修复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 建渣外运 | 1 | 车 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **四川省妇幼保健院抚琴主楼外墙坏围栏和晋阳院区监控室围栏拆除** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 抚琴主楼外墙坏围栏拆除 | 6 | 工日 |  |  |  |
| 2 | 抚琴主楼外墙坏围栏拆除时支吊台班 | 2 | 台班 |  |  |  |
| 3 | 抚琴主楼外墙无用空调机拆除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 晋阳门诊楼二楼不锈钢栏杆拆除 | 2 | 工日 |  |  |  |
| 5 | 建渣外运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

**附件2 主要表格格式**

XXX采购项目报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 合计 |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

技术服务应答表

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 响应/偏离（正、负） | 正、负偏离描述 |
|  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应把招标文件中全部技术服务要求按顺序列入此表，并对照技术服务要求进行逐条应答。

2.偏离部分应明确作出偏离描述。

3.招标文件中要求对该部分内容提供证明材料的，投标人应按照要求提供相应证明材料，否则不予认可。

4.投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期: 年 月 日

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本人 （授权人姓名） 系 （投标人全称） 的 （职务） ，现授权 （被授权人姓名） 作为授权代表参加贵院组织的 （项目名称） 项目（项目编号： ）投标活动，全权代表本投标人处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、签约等。授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本投标人均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权，本授权书自出具之日起生效。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权代表： （签字或盖章）

授权日期： 年 月 日

【说明】上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

用户情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 采购项目 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |

【说明】

1．表中产品为近三年销售；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

3．提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺及其它承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

供应商名称（公章）：

供应商法人代表或授权代表人（承诺人）签字：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（公章）：

供应商法人代表或授权代表人（承诺人）签字：

年 月 日